Загальна частина

1. Базисні оптові ціни п’ятої частини прейскуранта розповсюджуються на загальні роботи по ремонту теплоенергетичного обладнання, що виконуються ремонтними підприємствами і рекомендуються для розрахунку з замовниками по номенклатурі робіт, указаній в ціннику.

2. П’ята частина прейскуранта складається із дев’яти розділів:

В розділ перший включені ціни на ремонт арматури.

В розділі другому наведені ціни на ремонт, виготовлення і заміну трубопроводів.

Третій розділ містить ціни на ремонт допоміжного енергообладнання.

У четвертому розділі приведені ціни на улаштування підмосток, сходів, колисок, огороджень, установлення такелажних пристроїв.

П’ятий розділ включає ціни на дефектоскопію металу.

Шостий розділ вміщує ціни по зміцненню поверхонь металу.

В сьомий розділ включені ціни на теплову ізоляцію і обмурування енергетичного устаткування.

Восьмий і дев’ятий розділи містять ціни додаткових прейскурантів № 26-05-43-Е-1988/1 та № 26-05-43-Е-1988/2.

3. Ціни збірника розраховані на виконання робіт по ремонту енергетичного обладнання в нормальних умовах.

При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від нормальних, до цін застосовуються відповідні коефіцієнти, які обгрунтовуються документами, що фіксують дійсні умови виконання робіт (при наявності одного із факторів):

| № пп | Умови виробництва | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| а) б) в) г) д) е) ж) з) і) | Наявність в зоні робіт діючого технологічного обладнання, транспорту. Утруднення в нормальному забезпеченні робочих місць При підвищеній загазованості, запиленості, шумі При наявності шкідливих газів, пари, пилу, шуму, диму, при роботах в відкритих кар’єрах, високій температурі навколишнього середовища від 300С до 400С; мінусовій температурі, створеній виробництвом, від 50С до 150С При перевищенні гранично-допустимої кон-центрації (ГДК) шкідливих газів, пилу, диму, при високій температурі навколишнього середовища від 410С до 600С; мінусовій температурі, створеній виробництвом, від 160С до 250С При роботах в закритих посудинах, тонелях, газоходах, шахтах, підземних рудниках, стиснених умовах, температурі навколишнього середовища більше 600С; вибухонебезпечних приміщеннях, мінусовій температурі, створеній виробництвом, від 260С до 400С При роботі в особливо несприятливих умовах, високих і низьких температурах, при значному перевищенні ГДК шкідливих газів, пари, установлюються договірні ціни або коефіцієнти При ремонті поблизу об’єктів, що знаходяться під високим тиском При ремонтах в режимних підрозділах При ремонтах на об’єктах з мінусовою температурою навколишнього середовища (природні умови) від 150С до 200С від 210С до 300С від 310С до 400С нижче 400С | 1,1 1,15 1,2 1,3 1,5 договірні 1,2 1,05 1,1 1,15 1,2 1,3 |
|  | В усіх інших випадках користуватись СНиП, ДБН |  |

Примітка: В  пунктах б, в, г, д, е - коефіцієнт  включає  умови  попереднього пункту.

4. При ремонтах вузлів, обладнання, які пропрацювали строк, що перевищує установлений міжремонтний період, або тих, що мають підвищені відкладення (карбонатні, сірчані, смоляні та ін.), а також значну корозію поверхонь, необхідно до цін на операції, що виконуються при розбиранні і ремонті, застосовувати поправочні коефіцієнти:

| № п/п | ## Найменування обладнання, вузлів, деталей | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Болти і гайки, прикіпілі або скорозовані більше 50% їх кількості Арматура, допоміжне енергообладнання | 1,3 1,4 |

5. При ремонті обладнання зі строком служби більше 15 років застосовувати коефіцієнт 1,1; більше 20 років - 1,2; більше 25 років - 1,3.

6. Ціни прейскуранта приведені на роботу з основним матеріалом, указаним в технічній документації. При використанні інших матеріалів із зварюванням або різанням належить застосовувати коефіцієнти:

| № п/п | ## Найменування матеріалів | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) | Вуглецеві сталі Леговані сталі Метал з покриттям бакелітом, емаллю та антикорозійним складом Чавун, кераміка, фарфор, скло Сталі з великим складом нікелю, хрому та інших легованих елементів типу корозійностійких та жароміцних Мідь, свинець, цинк та їх сплави Алюміній, титан та їх сплави | 1,0 1,1 1,15 1,2 1,3 1,5 1,5 |

7. Цінами п’ятої частини прейскуранта передбачено, за виключенням окремо обумовлених випадків, виконання робіт з транспортуванням вантажів наступними вантажопідйомними механізмами:

по І розділу на ремонті арматури з діаметром умовного проходу до 50 мм-вручну, до 200 мм-електролебідками, більше 200 мм-краном;

по ІІ розділу для вантажів мосою до 50 кг-вручну, більше 50 кг-електролебідками;

по ІІІ розділу-краном,електролебідками;

по ІV розділу-ручними лебідками, талями або вручну;

по V розділу для вантажів масою до 50 кг-вручну, більше 50 кг-краном;

по VI розділу-електротельфером;

по VII розділу-краном.

При використанні інших вантажопідйомних засобів належить застосовувати наступні коефіцієнти:

| Умови виконання робіт, передбачені цінами | Поправочні коефіцієнти до цін при фактичних умовах виконання робіт за допомогою: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крана | електро-тельфера | поліспастів,крон-штейнів, блоків з електролебідками | ручних лебідок талей або вручну |
|  | а | б | в | г |
| Краном Електротельфером Поліспатами, кронштейнами, блоками з електролебідками з установкою, зняттям і пере-становленням їх в процесі монтажу Ручними лебідками, талями або вручну (дрібні деталі) | 1,0 0,9 0,7 0,6 | 1,1 1,0 0,8 0,7 | 1,5 1,3 1,0 0,9 | 1,7 1,5 1,2 1,0 |

Робота машиністів кранів та їх помічників цінами не врахована. Роботи по обслуговуванню електролебідок, електротельфера враховуються коефіцієнтом.

8. Цінами передбачено виконання робіт із стаціонарних площадок. В усіх інших умовах виконання цих робіт (крім, обумовлених самостійною позицією збірника), належить застосовувати поправочні коефіцієнти, які ураховують погіршення умов праці:

| Виконання робіт з: | Коефіцієнт |
| --- | --- |
| Пересувних вишок Риштувань та підмосток Сходів Колисок | 1,05 1,10 1,15 1,30 |

9. При виконанні робіт на висоті більше 2м від рівня землі ( при роботі за межами будови) або від рівня підлоги (при роботі в будовах та спорудженнях) до цін збірника застосовувати коефіцієнти:

| Виконання робіт на висоті, м, до | Коефіцієнт |
| --- | --- |
| 5 10 20 30 60 100 більше 100 | 1,05 1,10 1,20 1,25 1,40 1,60 1,80 |

Роботи по виготовленню, установленню і зніманню риштовань, підмосток, сходів, колисок або пересувних вишок при виконанні робіт цінами не ураховані та оцінюються окремо.

10. При роздільному визначенні вартості операцій по заміні деталей або вузлів обладнання вартість установки ( монтажу) визначається по прейскурантній ціні з коефіцієнтом 0,6, а зняття

(демонтажу) - з коефіцієнтом 0,4.

- При обгрунтованому застосуванні декількох поправочних коефіцієнтів з різних груп (умов виробництва, заміни застосованих матеріалів, ступеня механізації робіт і т. п.) коефіцієнти помножуються.

12. Виконання робіт по демонтажу і монтажу трубопроводів і апаратів, що заважають проведенню  ремонта  або заміні окремих вузлів об’єкта ремонту в ціну за ремонт або заміну даних вузлів не входить, отже оцінюється і оплачується окремо.

13. В таблицях, де указані параметри ремонтованого обладнання «до» якого-небудь розміру, то розуміється включно ця величина.

14. При ремонтах з використанням відновлених деталей, що не вимагають обов’язкової заміни деталей новими, дозволяється застосування цін на “заміну” без списання деталей.

15. В ціни п’ятої частини прейскуранта включені роботи і вартість:

- огляду обладнання до зупинки його на ремонт;

- отримання та закриття наряду-допуску;

- підготовки, установки, зняття і переміщення ремонтних пристроїв;

- власне ремонтних робіт;

- випробування в роботі, заповнення формулярів і здачі в експлуатацію;

- транспортування матеріалів, запасних частин, вузлів, деталей, а також прибирання робочих місць і усунення демонтованих деталей в межах ремонтної площадки, на відстань до 100 м, крім окремо обумовлених випадків.

- 16. В оптові ціни прейскуранта не включені роботи і вартість:

- основних і допоміжних матеріалів, запасних частин і технологічних пристроїв;

- вантажо-розвантажувальних робіт і транспортування матеріалів, запчастин, техоснащення, інструменту, пристосувань, електрогазозварювального та іншого обладнання і приладів в ремонтну зону або приоб’єктний склад;

- витрачених енергетичних ресурсів та робіт по підведенню їх до об’єкта ремонту;

- використання технологічних підйомних, транспортних засобів та іншого технологічного обладнання замовника;

- підготовки об’єкта ремонту та ремонтної зони до проведення робіт;

- від’єднання та приєднання апаратів та КВП;

- улаштування та розбирання тимчасових споруд, риштовань, підмосток та інших споруд;

- виготовлення, установка і знімання спецоснащення;

- відновлення зношених деталей;

- прибирання ремонтного сміття та відходів;

- оздоблювальних, малярних, антикорозійних та інших робіт (крім обумовлених техпроцесом);

- розроблення ремонтних креслень, техпроцесів, ПОР і додаткової техдокументації;

- складання відомості дефектів, кошторисів та іншої подібної документації;

- командировочних витрат ремонтного персоналу підрядника, а також доставки останнього в зону ремонту (на відстань більше 3 км, при відсутності громадського транспорту);

- виконання верстатних і ковальських робіт, крім окремо обумовлених робіт, що відносяться до І, ІІ і VІ розділу, а також доставки деталей і обладнання в ремонтні майстерні;

- оренди, опалення, освітлення, охорони службових приміщень (приоб’єктні склади, майстерні, побутові), надані Замовником безпосередньо на ремонтованому об’єкті;

- на компенсацію установлених урядом виплат і надбавок (за вислугу літ, у державний інноваційний фонд, на фінансування заходів по реалізації Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та інші).

Указані витрати і послуги виплачуються, відшкодовуються або безкоштовно надаються Замовником Підряднику для нужд ремонту.

17. Цінами передбачено виконання комплекса типових операцій в порядку їх технологічної послідовності. Опис робіт, приведений в прейскуранті, відповідає складу робіт збірника ОНВ-5 «Общие роботи по  ремонту теплоэнергетического оборудования» видання 2-е, 1988р.

18. При подальшій зміні оптових цін, тарифів на матеріально-технічні та енергетичні ресурси і послуги, заробітної плати, податкових ставок, відрахувань та індексацій у зв’язку з ростом роздрібних цін і т. п., що вводяться на основі законодавчих актів України, кошторисна вартість робіт підлягає перерахуванню з коефіцієнтом, що враховує ці зміни.

# Розділ 1. Арматура

Глава 1. Запірні засувки для пари, води, мазуту и газу.

§ 1. Перевірка, ремонт та гідравлічні випробування засувок (РЭ5-0001-А—РЭ5-0142-Г)

А. Засувки запірні вварні високого тиску більше 10 МПа (100 кгс/см2).

а) з безфланцевим з’єднанням корпусу з кришкою (РЭ5-0001-А—РЭ5-0006-Ж)

б) з фланцевим  з’єднанням корпусу з кришкою (РЭ5-0001-А—РЭ5-0012-Л)

## Б. Засувки запірні вварні для пари та води середнього тиску Ру 6,4 - 10,0 МПа (64-100 кгс/см2) (РЭ5-0013-А—РЭ5-018-К)

В. Запірні засувки фланцеві  для пари, води, мазуту та газу, Ру до 6,4 МПа (64 кгс/см2)

(РЭ5-0019-А—РЭ5-0024-С)

Г. Запірні засувки вварні для пари, води, мазуту та газу, Ру до 6,4 МПа (64 кгс/см2)

(РЭ5-0025-А—РЭ5-0030-С)

Д. Фланцеві засувки загального призначення до Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)

(РЭ5-0031-А—РЭ5-0048-Г)

Е. Вварні засувки загального призначення до Ру 4,0 МПа або 40 кгс/см2.

(РЭ5-0049-А—РЭ5-0066-Г)

Ж. Фланцеві засувки загального призначення до Ру 2,5 МПА (25 кгс/см2)

(РЭ5-0067-А—РЭ5-0085-Г)

З. Вварні засувки загального призначення до Ру 2.5 МПа (25 кгс/см2) (РЭ5-0086-А—РЭ5-0104-Г)

І. Засувки фланцеві загального призначення Ру 0,6: 1,0: 1,6 МПа (6,10,16,кгс/см2)

(РЭ5-0105-А—РЭ5-0123-Г)

## К. Вварні засувки загального призначення Ру 0,6; 1,0; 1,6 МПа (6,10,16,кгс/см2)

(РЭ5-0124-А—РЭ5-0142-Г)

§ 2. Притирання тарілок, сідел і клинів засувок (РЭ5-0143-А—РЭ5-0211-Е)

А. Засувки запірні вварні для пари та води високого тиску  Ру більше 10,0 МПа (100 кгс/см2)

(РЭ5-0143-А—РЭ5-0152-Г)

Б) Засувки запірні вварні для пари та води середнього тиску Ру 6,410,0 МПа (64100кгс/см2)

(РЭ5-0153-А—РЭ5-0163-Б)

В. Засувки запірні фланцеві для пари, води, мазуту,  газу низького тиску до Ру 6,4 Мпа

(64 кгс /см2) (РЭ5-0164-А—РЭ5-0179-Е)

Г. Фланцеві засувки загального призначення Ру 2,5-4,0 Мпа (25-40 кгс/см2)

(РЭ5-0180-А—РЭ5-0196-Е)

Д. Фланцеві засувки загального призначення Ру 0,6; 1,0;1,6 МПа (6,10,16 кгс/см2)

(РЭ5-0197-А—РЭ5-0211-Е)

§ 3. Заміна   сідел засувок (РЭ5-0212-А—РЭ5-0216-Б)

§ 4. Запресування кілець (РЭ5-0217-А—РЭ5-0230-Б)

§ 5. Заміна бронзових ущільнювальних кілець стальними з твердою наплавкою

(РЭ5-0231-А—РЭ5-0235-Б)

§ 6. Зняття клинів засувок (Ду800-1600 мм) (РЭ5-0236)

§ 7. Наплавлення глибоких раковин в бронзових  та латуних ущільнювальних кільцях

(РЭ5-0237-А—РЭ5-0240-Б)

§ 8. Засувки  циркуляційніх водоводів (клинові, фланцеві з невисувним шпинделем з електричним приводом) для води на Ру 1,0Мпа (10кгс/см2 ) і температурою до 1200С.

(РЭ5-0241-А—РЭ5-0246-Б)

Примітки: 	1. При ремонті засувок з одночасною заміною шпинделя, відпрягуваних деталей і втулки до цін поз. 5-0002, 5-0014, 5-0020, 5-0026, 5-0031б, 5-0142б застосовувати коефіцієнт 1,15.

2. В поз. 5-0003, 5-0009, 5-0015, 5-0027, 5-0049, 5-0066в, 5-0086в, 5-0104в, 5-0126в, 5-0142в передбачається установка і прихватка засувки з трубопроводом. Ціни на зварювання засувки з трубопроводом, попереднє і супутнє підігрівання і термообробку зварних стиків застосовувати по поз. 5-08865-1075, 5-11335-1142, 5-11435-1152 у відповідності з діаметром і товщиною стінки трубопровода.

3. До цін на технічний огляд нових засувок з їх розбиранням, притиранням ущільнювальних поверхонь, виміренням зазорів, доданням набивки сальника і складанням по поз. 5-0002, 5-0008, 5-0014, 5-0020,      5-0026, 5-0031б5-0142б застосовувати коефіцієнт 0,6.

4. В поз. 5-0002, 5-0008, 5-0014, 5-0020, 5-0026, 5-0031б5-0142б цінами передбачена перевірка і ремонт засувок, знятих з місця установки, в спеціально обладнаній майстерні. При перевіренні і ремонті засувок без зняття їх з трубопроводів до цін застосовувати коефіцієнт 1,1.

5. При зніманні, ремонті без зняття з трубопровода і установленні засувок в утруднених умовах, до цін застосовувати коефіцієнт 1,05.

6. В поз. 5-01435-0211 цінами передбачаєтся притирання тарілок, сідел і клинів на притиральному верстаті ( пристрої). При ручному притиранні до цін застосовувати  коефіцієнт 1,5.

7. В поз. 5-01435-0211 цінами передбачаєтся притирання тарілок, сідел, клинів с глибиною дефектів до 0,3 мм. При виведенні більш глибоких дефектів до цін застосовувати наступні коефіцієнти:

при глибині дефектів, мм, до: 	0,5                        -1,6

0,75                      -2,4

1,00                      -30

1,25                      -3,8

1,50                      -4,8

8. Ціни на гідравлічне випробування засувок на Ру 4,00,6 Мпа  (40-6 кгс/см2) застосо-вувати по поз. 5-0022, 5-0023 у відповідності з діаметром умовного проходу засувок.

9. При зпеклих та заіржавілих гайках до цін на зняття і ремонт засувок застосовувати коефіцієнт 1,3.

10. При ремонті чавунних засувок застосовувати ціни на ремонт стальних засувок відповідних діаметрів з коефіцієнтом 0,6.

Глава 2.

Запірні, регулювальні та дросельні вентилі для пари, води, мазуту і газу

(РЭ5-0001-А—РЭ5-0364-В)

## А. Запірні вентилі високого і надвисокого тиску для пари і води вварні з безфланцевим різьбовим з’єднанням бугеля з корпусом. (РЭ5-0247-А—РЭ5-0267-Г)

§ 9. Перевірка і ремонт (РЭ5-0247-А—РЭ5-250-Ж)

§ 10. Гідравлічні випробування. (РЭ5-0251-А—РЭ5-0254-Е)

§ 11. Приварювання патрубків до вентилів з їх виготовленням (РЭ5-255-А)

§ 12. Притирання тарілок вентилів (РЭ5-0256-А—РЭ5-0261-Г)

§ 13. Притирання сідел вентилів (РЭ5-0262-А—РЭ5-0267-Г)

Б. Запірні, регулювальні та дросельні вентилі середнього та високого тиску

для пари і води з фланцевим з’єднанням кришки з корпусом (РЭ5-0001-А—РЭ5-0309-Г)

§ 14. Перевірка і ремонт  (РЭ5-0238-А—РЭ5-0281-Г)

§ 15. Гідравлічне випробування вентилів (РЭ5-0282-А—РЭ5-0292-Г)

§ 16. Приварювання патрубків до вентилів з їх виготовленням (РЭ5-0293-А—РЭ5-0299-Г)

§ 18. Притирання сідел вентилів (РЭ5-0300-А—РЭ5-0309-Г)

В. Запірні, регулювальні та дросельні вентилі, фланцеві низького і середнього тиску для пари, води, мазуту та газу до Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2 ). (РЭ5-0310-А—РЭ5-0364-В)

§ 19. Перевірка і ремонт (РЭ5-0310-А—РЭ5-0319-Г)

§ 20. Гідравлічне випробування вентилів низького і середнього тиску (РЭ5-0320-А—РЭ5-0326-Г)

§ 21. Притирання тарілок вентилів (РЭ5-0327-А—РЭ5-0333-З)

§ 22. Притирання сідел вентилів для усунення дефектів глибиною 0,1-0,3 мм.

(РЭ5-0334-А—РЭ5-0341-Г)

§ 23. Заміна бронзових і латунних ущільнювальних кілець вентилів. (РЭ5-0342-А—РЭ5-0347-Б)

§ 24. Заміна дефектних бронзових ущільнювальних  кілець чавунними приварними

(РЭ5-0348-А—РЭ5-0352-Б)

§ 25. Наплавлення ущільнювальних кілець вентилів латунню (РЭ5-0353-А—РЭ5-355-Г)

§ 26. Проточення ущільнювальних кілець засувок, вентилів і клапанів після наплавлення

(РЭ5-0356-А—РЭ5-364-В)

Примітки: 	1. В поз. 5-0248, 5-0268б5-0281б, 5-0310б5-0319б, передбачається перевірка і ремонт вентилів, знятих з місця установки в спеціально обладнаній майстерні. При перевірюванні і ремонті вентилів без зняття їх з трубопроводів до цін застосовувати коефіцієнт 1.1

2. В поз. 5-0249, 5-0268в5-0281в передбачається установка і прихватка вентиля з трубопроводом. Ціна на зварення вентиля з трубопроводом, проведення попереднього і супутнього підігріву і теплооброблення зварних стиків визначаються по поз. 5-08865-1075, 5-11335-1142,  5-11435-1152 у відповідності з діаметром і товщиною стінки трубопроводу.

3. При ремонті вентиля з одночасною заміною шпинделя, сполучених деталей і втулки шпинделя до цін поз. 5-0248, 5-0268б5-0281б, 5-0310б5-0319б застосовувати коефіцієнт 1,15.

4. Ціни на технічний огляд нових вентилів з їх розбиранням, притиранням ущільнювальних поверхонь, виміренням зазорів, доданням набивки сальників і складанням застосовувати по поз. 5-0248, 5-028б5-0281б, 5-0310б5-0319б з коефіцієнтом 0,6.

5. Ціни на притирання сідел вентилів після їх проточення визначаються по поз. 5-03345-0341 з коефіцієнтом 0,8.

6. В поз. 5-0256в 5-00267в,г;  5-0294в,г 5-0309в,г;  5-0327д,е,ж,з 5-0333д,е,ж,з,

5-03345-0341 передбачається притирання тарілок і сідел з глибиною дефекта більш 0,1до0,3мм.

7. При виведенні більш глибоких дефектів до цін застосовувати наступні коефіцієнти:

| Глибина дефекту, мм, до: | Коефіцієнт |  |
| --- | --- | --- |
|  | при ручному притиранні | при механічному притиранні |
| 0,5 | 1,6 | 1,2 |
| 0,75 | 2,4 | 1,4 |
| 1,0 | 3,0 | 1,6 |
| 1,25 | 3,8 | 1,8 |
| 1,5 | 4,8 | 2,0 |

8. При зніманні, ремонті без знімання з трубопроводу і установленні вентилів в утруднених умовах до цін застосовувати коефіцієнт 1,05.

#### Глава 3.

#### Клапани

А. Зворотні горизонтальні клапани для води і пари. (РЭ5-0365-А—РЭ5-0509-Г)

а) Клапани зворотні горизонтальні високого і надвисокого тиску для води і пари з безфланцевим кріпленням верхньої кришки корпусу (РЭ5-0365-А—РЭ5-0419-Б)

§ 27. Перевірка і ремонт (РЭ5-0365-А—РЭ5-0379-Г)

§ 28. Гідравлічне випробування зворотних клапанів. (РЭ5-04380-А—РЭ5-0394-Г)

§ 29. Притирання тарілок зворотних клапанів (РЭ5-0395-А—РЭ5-0407-Г)

§ 30. Притирання сідел зворотних клапанів (РЭ5-0408-А—РЭ5-0419-Б)

б) Клапани зворотні горизонтальні середнього і високого тиску для води  вварні з фланцевим з’єднанням верхньої кришки з корпусом (РЭ5-0420-А—РЭ5-0476-Б)

## § 31. Перевірка і ремонт (РЭ5-0420-А—РЭ5-0435-Г)

§ 32. Гідравлічне випробування зворотних клапанів (РЭ5-0436-А—РЭ5-0450-Г)

§ 33. Притирання тарілок зворотних клапанів (РЭ5-0451-А—РЭ5-0463-Г)

§ 34. Притирання сідел зворотних клапанів для усунення дефектів глибиною 0,1-0,3 мм

(РЭ5-0464-А—РЭ5-0476-Б)

в) Клапани зворотні горизонтальні фланцеві для води низького і середнього тиску до  Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) (РЭ5-0477-А—РЭ5-0509-Г)

§ 35. Перевірка і ремонт (РЭ5-0477-А—РЭ5-0493-Г)

§ 36. Чавунні зворотні клапани (РЭ5-0494-А—РЭ5-0495-А)

Зняття, перевірка і ремонт, установка (РЭ5-0494-А—РЭ5-0495-А)

§ 37. Клапани зворотні фланцеві  Ру до 6,4 МПа(64 кгс/см2) (РЭ5-0496-А—РЭ5-0509-Г)

Примітки: 	1. В поз. 5-0355б5-0379б, 5-0420б5-0435б, 5-0477б5-0493б,                  5-0496б5-0509б передбачається перевірка і ремонт зворотних клапанів, знятих з місця установки, в спеціалізовано обладнаній майстерні. При перевірці і ремонті зворотних клапанів без зняття з трубопровода до цін застосовувати коефіцієнт 1,1.

2. В поз. 5-0365в5-0379в, 5-0420в5-0435в передбачається установка і прихватка зворотного клапана з трубопроводом, попереднє і супутнє підігрівання і термооброблення зварних стиків визначаєтся по поз.             5-08865-1075, 5-11335-1142, 5-11435-1152 у відповідності з діаметром і товщиною стінки трубопроводу.

3. При зніманні, ремонті без знімання і установки клапанів в утруднених умовах до цін застосовувати коефіцієнт 1,05.

4. До цін на технічний огляд нових зворотних клапанів з їх розбиранням, притиранням ущільнювальних поверхонь, виміренням зазорів і складанням по поз. 5-0365б5-0379б, 5-0420б5-0435б, 5-0477б5-0493б, 5-0496б-5-0509б застосовувати коефіцієнт 0,6.

5. Ціни на притирання тарілок і сідел зворотних клапанів до Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2 )визначаються по поз. 5-03275-0341.

6. Ціни для гідравлічного випробування на щільність зворотних клапанів до Ру 4,0МПа (40кгс/см2) визначаються по поз. 5-03205-0326.

Б. Регулювальні клапани (регулятори живления) (РЭ5-0510-А—РЭ5-0530-А)

§ 38. Превірка і ремонт. Клапани живлення високого і надвісого тиску.

(РЭ5-0510-А—РЭ5-0514-А)

а) Клапани діаметром умовного проходу до 3000 мм (РЭ5-0510-А—РЭ5-0512-К)

б) Клапани діаметром умовного проходу 400 мм (РЭ5-0513-А—РЭ5-0514-А)

§ 39. Притирання і доведення скальчастих і золотникових клапанів після проточення

(РЭ5-0515-А—РЭ5-0524-А)

§ 40. Заміна гільзи регулювального клапана (РЭ5-0525-А—РЭ5-0530-А)

Примітки:	1. При одночасній заміні штока і золотника регулювального клапана до цін по поз. 5-05105-0512 застосовувати коефіцієнт 1,15.

2. Ціни на зняття і установку регулювального клапана (корпусів) визначаються по параграфам на зняття і установку засувок у відповідності з параметром води і діаметром умовного проходу.

3. Ціни на притирання ущільнювальних поверхонь регулювальних клапанів шиберного типу визначаються по параграфам на притираня тарілок і сідел засувок у відповідності з діаметром умовного проходу.

4. Ціни на технічний огляд нових регулювальних клапанів з їх розбиранням, притиранням ущільнювальних поверхонь, вимірюванням і складанням застосовувати по поз. 5-05105-0512 з коефіцієнтом 0,6.

В. Імпульсно-запобіжні пристрої (РЭ5-0531-А—РЭ5-0541-А)

§ 41. Перевірка і ремонт клапанів. (РЭ5-0531-А—РЭ5-0534-А)

§ 42. Притирання сідел і тарілок клапана імпульсно-запобіжного пристрою.

(РЭ5-0535-А—РЭ5-0538-Б)

§ 43. Заміна сідла клапана при  кріпленні на різьбі (РЭ5-0539-А—РЭ5-05540-А)

§ 44. Заміна лабіринтових втулок (РЭ5-0541-А)

Примітки:	1. До цін на перевірку і ремонт головних запобіжних клапанів без демпферного циліндра по поз. 5-05315-0534 застосовувати коефіцієнт 0,8.

2. До цін на перевірку і ремонт головних запобіжних клапанів, з діаметром 200400 мм, встановлених на гарячих лініях проміжного перегріву пари, а також на лініях редуцірованої і охолодженої пари РОУ, по поз. 5-05315-0534 застосовувати коєфіціент 0,7.

3. До цін на технічний огляд нових імпульсно-запобіжних пристроїв з їх розбиранням, вимірюванням зазорів, притиранням ущільнювальних поверхонь і складанням по поз. 5-05315-0534 застосовувати коефіцієнт 0,6.

4. В поз. 5-0535б5-0538б передбачаєтся притирання сідел і тарілок клапана з глибиною дефектів до 0,3 мм. При виведенні більш глибоких дефектів до цін застосовувати наступні коефіцієнти:

при  глибині дефектів 		до 0,5мм 	-1,6

до0,75мм	-2,4

до 1,00мм	-3,0

до 1,25мм	-3,8

до 1,5мм	-4,8

Г. Пружинні і важільні запобіжні клапани (РЭ5-0542-А—РЭ5-0619-Б)

§ 45. Перевірка і ремонт клапанів (РЭ5-0542-А—РЭ5-0561-Г)

а)  Пружинний клапан (РЭ5-0542-А—РЭ5-0547-Г)

б) Одноважільний клапан (РЭ5-0548-А—РЭ5-0557-Г)

в) Двоважільний клапан (РЭ5-0558-А—РЭ5-0561-Г)

§ 46. Гідравлічні випробування запобіжних клапанів (пружинних і важільних)

(РЭ5-0562-А—РЭ5-0571-Д)

§ 47. Запобіжне регулювання запобіжних клапанів   (РЭ5-0572-Б—РЭ5-0581-Д)

§ 48. Притирання тарілки клапана.  (РЭ5-0582-А—РЭ5-0590-Б)

§ 49. Притирання сідла клапана для усунення дефектів глибиною 0,10,3 мм

(РЭ5-0591-А—РЭ5-600-А)

§ 50. Заміна сідла клапана  (РЭ5-0601-А—РЭ5-0610-Б

§ 51. Заміна стакана клапана  (РЭ5-0611-А—РЭ5-0619-Б)

Примітки:	1. В поз. 5-0582-5-0600 передбачається притирання сідел і тарілок клапана з глибиною дефектів до 0,3 мм. При виведенні більш глибоких дефектів до цін застосовувати наступні коефіцієнти:

при глибині дефектів, мм до:           0,5	- 1,6

0,75 	- 2,4

1,00	- 3,0

1,25	- 3,8

1,5	- 4,8

2. До цін на технічний огляд нових запобіжних клапанів з їх розбиранням, вимірюванням зазорів, притиранням ущільнювальних поверхонь і складанням по поз. 5-0542б5-0561б застосовувати коефіцієнт 0,6.

Д. Клапани (шибери) газоповітропроводів  (РЭ5-0620-А—РЭ5-0636-Г)

Перевірка і ремонт (РЭ5-0620-А—РЭ5-0636-Г)

§ 52. Круглі клапани (РЭ5-0620-А—РЭ5-0623-Г)

§ 53. Прямокутні одноосні клапани (РЭ5-0624-А—РЭ5-0625-Г)

§ 54. Прямокутні двоосьові клапани  (РЭ5-0626-А—РЭ5-0627-Г)

§ 55. Прямокутні трьохосьові клапани (РЭ5-0628-А—РЭ5-0629-Г)

§ 56. Прямокутні чотирьохосьові клапани (РЭ5-0630-А—РЭ5-0633-Г)

§ 57. Прямокутні п’ятиосьові клапани (РЭ5-0634-А—РЭ5-0636-Г)

Примітки:	1. При перевірці і ремонті клапанів (шиберів), що мають приводи з ручними лебідками до цін по поз. 5-0620а5-0636а застосовувати коефіцієнт 0.85.

2. При ремонті, заміні і виготовленні клапанів (шиберів), або їх приводів з числом осей (стулок) більше п’яти до цін поз. 5-06345-0636 додавати 15% на п’ятиосьовий (п’ятистворчастий) клапан.

Глава IV. 	Крани водяні, парові і газові

§ 58. Сальникові крани (РЭ5-0637-А—РЭ5-0642-Д)

§ 59. Триходові крани (РЭ5-0643-А—РЭ5-0648-Д)

Глава V. 	Водовказівні колонки і витратомірні шайби.

§ 60. Перевірка, ремонт і гідравлічне випробування колонки  (РЭ5-0649-А—РЭ5-051-В)

§ 61. Заміна скла водовказівних колонок на місці їх установки  (без зняття колонки)

(РЭ5-0652-А—РЭ5-0654-А)

§ 62. Заміна набивки сальникового ущільнення вентилів  водовказівної колонки на місці (без зняття колонки) (РЭ5-0655-А)

§ 63. Наплавлення дефектних ущільнювальних поверхонь водовказівних приладів

(РЭ5-0656-А—РЭ5-0658-А)

Примітки:	1. Ціни на притирання сідел і тарілок вентилів водовказівної колонки при глибині дефектів 0,1-0,3 мм визначаються по поз.5-0294в,г5-0309в,г.

2. Ціни на притирання сідел і тарілок вентилів водовказівної колонки визначаються по поз. 5-0294а,б5-0309а,б.

§ 64. Ревізія витратомірних шайб (РЭ5-0659-А—РЭ5-0666-Д)

Глава VI. 	Холодильники відбору проб пари і води

§ 65. Перевірка і ремонт змійовикових холодильників (РЭ5-0667-А—РЭ5-0668-А)

§ 66. Перевірка і ремонт прямоточних холодильників (РЭ5-0669-А—РЭ5-0670-А)

Глава 7. Приводи арматури

§ 67. Перевірка і ремонт колонки електропривода (РЭ5-0671-А—РЭ5-0674-А)

§ 68. Перевірка і ремонт дистанційних приводів (РЭ5-0675-А—РЭ5-0680-А)

§ 69. Перевірка і ремонт приводних головок вентилів і засувок. (РЭ5-0681-А—РЭ5-0687-В)

Глава 8. Інші роботи по ремонту арматури

§ 70. Заміна набивки сальників вентилів і засувок (РЭ5-0688-А—РЭ5-0694-А)

Примітки:	1. Ціни цього параграфу не дозволяється застосовувати додатково до тих цін параграфу, де в описі робіт вже урахована виїмання старої набивки і укладення нової.

2. При заміні набивки сальникових ущільнень вентилів і засувок при температурі робочого середовища більше 4500  до цін застосовувати коефіцієнт 1,5.

§ 71. Перевірка конденсаційних горщиків (РЭ5-0695-А—РЭ5-0700-Б)

Примітка: 	При ремонті конденсаційних горщиків 50 мм типу «Рапид» до цін застосовувати коефіцієнт 1,15.

§ 72. Прибирання зламаних шпильок (РЭ5-0701-А—РЭ5-0705-В)

§ 73. Підготовка фланців під металеві прокладки (РЭ5-0706-А—РЭ5-0712-В)

§ 74. Обтягнення фланцевих з’єднань арматури при тиску 0,3 - 0,4 МПа (3-4 кгс/см2) під час розпалення котла (РЭ5-0713-А—РЭ5-0718-А)

§ 75. Спеціальні роботи по ремонту арматури (РЭ5-0719-А—РЭ5-0738-А)

Примітки:	1. При кріпленні фланців арматури шпильками до цін застосовувати коефіцієнт 1,05.

2. При ремонті арматури усіх видів, що не належать ТЕЦ, до цін застосовувати коефіцієнт 1,8.

Розділ другий. 	Трубопроводи (паропроводи, живильні, дренажні, продувочні конденсатні газопроводи) (РЭ5-0739-А—РЭ5-0807-Д)

§ 76. Виготовлення і заміна міжцехових та внутрішньоцехових трубопроводів.

(РЭ5-0739-А—РЭ5-0740-К)

Підбирання і сортування труб, вимірювання іх довжини, товщини стінок, очищення труб зовні і усередині, огляд труби і виявлення дефектів (тріщин, закатин та ін.). Підготовлення такелажного оснащення з наступним прибиранням його.

Виготовлення плазів з розміченням на листовому металі в натуральну величину контурів поперечних розрізів труб. Визначення місця гнуття,побудова кутів, установка і приварювання уздовж контура труб напрямних кутків.

Відрізання дільниць труби по заданому розміру з обробленням торців під зварювання за допомогою пристрою або зняття фасок під зварювання (при необхідності виточення під установку підкладного кільця).

Виготовлення гнутих і крутозігнутих відводів (конпенсаторів) на приводнім верстаті або на устаткуваннях з підготовкою обладнання, розміченням місць згину труб при необхідності - нагрівання труби за допомогою ТВЧ, установлення і гнуття на заданий кут, зняття, перевірка кута згину і соосності.

Виготовлення лінзових компенсаторів газопроводу з розміченням місця різу, порізанням на мірні смуги на гільйотинних ножицях. Установка смуг на профільозгинально-вальцювальний верстат, профілювання, переналагоджування верстата на вальцювання в кільце, вальцювання, прихватка стику, приварювання, зачищення швів.

Установка з наступним розбиранням інвентарних сталевих площадок на колонах, стояках або настилах по конструкціям типу трапів і дощатих переходів з огородженням.

Демонтаж і установка краном труб в проектне положення на висоті до 4,5 м від землі (підлоги), зняття монтажних припусків, підганяння. При необхідності виготовлення і установка підкладного кільця і його приварювання. Стикування трубопроводу, прихватка і електродугове зварювання з попереднім супутнім підігрівом зварних швів трубопроводів (при необхідності - термічне оброблення зварних стиків).

Перевірка нерухомих, рухомих, роликових, коткових, ковзаючих опор, підвісок, кріплень з очищенням і оглядом на цілісність і проектне їх розташування, відновлення опор і підвісок в проектне положення.

Виготовлення і заміна, при необхідности, опор, підвісок, хомутів, трійників, хрестовин, трубних переходів, фланцевих з’єднань, їх прокладок з обтягненням фланцевих. з’єднань.

Заміна або ремонт реперів теплового розширення трубопроводів, замір повзучості металу на контрольних дільницях з зачищенням бобишки і внесення одержаних даних в формуляр.

Розмічення і вирізання газовим різаком арматури із трубопроводу або розболчування болтів фланця арматури і трубопроводу. Зняття і доставка до місця ремонту.

Відкріплення і зняття верхньої кришки виїмання з запірного механізму і розбирання  (фланця, тарілки, пружини, втулки, шпінделя). Очищення, промивання, огляд і перевірка усіх деталей і вимірювання зазорів. Притирання ущільнювальних поверхонь з глибиною дефектів до 0,1 мм. Виведення шліфувальною машинкою дрібних рисок і задирок на сполучених деталях і усунення дрібних дефектів. Заміна окремих деталей з їх підганянням. Проганяння нарізки шпильок з прографічуванням або частковою заміною дефектних шпильок, складання і установка запірного пристрою, заміна прокладок. Додавання або заміна сальникового ущільнення. З’єднання бугеля на нарізці або установка верхньої кришки корпусів і закріплення її болтами. Гідравлічне випробування на стенді з старанним оглядом щільності запірного органа верхнього фланця і сальника.

Оброблення торців штуцерів (патрубків) і трубопроводів, знімання фасок під зварювання та зачищення фланців і виготовлення нових прокладок. Доставка арматури до місця установки. Вивірення арматури по трубопроводу, прихватка, зварювання або кріплення болтами.

Гідравлічне випробування трубопроводів. Складання трубопроводів ежектувальної води і підключення їх. Проведення гідравлічного випробування з перевіркою усіх з’єднань і арматури під тиском, відмічення дефектів та їх усунення.

Повторна перевірка і розбирання ежекторних трубопроводів. Здача трубопроводів в експлуатацію або випробування трубопроводів на щільність. Виготовлення і установка з наступним зняттям торцевих заглушок. Зняття однієї засувки.

Перевірка фланцевих з’єднань і кришок засувок мильною піною. Проведення випробування на щільність стисненим повітрям.

Здача трубопроводу в експлуатацію.

(РЭ5-0739-А—РЭ5-0740-К)

Примітки:	1. При виготовленні і заміні трубопроводів міжцехових і внутрішньоцехових дільниць менше 250 м і 75м відповідно, ціни визначаються з застосуванням наступних коефіцієнтів:

| Найменування трубопроводу | Довжина дільниці трубопроводу, м, до: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| межцехові трубопроводи | 125-150 | 200 | 250 |
| внутрішьоцехові трубопроводи | 25-30 | 50 | 75 |
| коефіцієнт | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

- При виготовленні і заміні дільниць трубопроводу більше, ніж 250м і 75м ціна визначається з коефіцієнтом, що дорівнює числу фактично виконаних робіт, поділених на одиницю виміряння, указану в §76, тобто 250м и 75м відповідно.

- При монтажі дільниць трубопроводу методом протягнення з додатковим установленням котків, кронштейнів, посиленням діючих металоконструкцій до цін застосовувати коефіцієнт 1,6.

- При виготовленні і заміні трубопроводів в каналах, траншеях або на землі (підлозі), до цін застосовувати коефіцієнт 0,8.

- Цінами передбачено виготовлення і заміна трубопроводів тиском до 2,5 МПа. При тиску більше 2,5 МПа до цін застосовувати коефіцієнт 1,3

- При роздільному визначенні вартості операцій до цін поз. 5-0739, 5-0740 застосовувати коефіцієнти:

на виготовлення 		     - 0,35

на установку (монтаж) 	     - 0,5

на зняття (демонтаж)    	     - 0,15.

Дільниці трубопроводів

(паропроводи насиченої і перегрітої пари, проміжного перегріву, живильні, дренажні, продувні, конденсатні та інші із безшовних труб і газопроводи

з зварних труб з прямим і спіральним швом.)

§ 76А. Заміна дільниць трубопроводів і колекторів (РЭ5-0741-А—РЭ5-0807-Д)

Примітки:	1. Цінами передбачена заміна прямих трубопроводів. При заміні дільниць трубопроводів, що мають згин, або заміні литих відводів до цін застосовувати коефіцієнт 1,15, а тих які мають два згина-1,25.

2. Цінами передбачена заміна дільниць трубопроводів зварюваних без підкладних кілець, при установленні підкланих кілець до цін застосовувати коефіцієнт 1,1.

3. При заміні трубопроводів в тонелях до цін застосовувати коефіцієнти в залежності від діаметра труб замінюваних дільниць і їх довжини:

| Діаметр труб, мм, до: | Довжина дільниці, м, до: | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| 108 | 1-12 | 1,3 |
| 133-219 | 1-6 | 1,4 |
| 133-219 | 6-12 | 1,6 |
| 245-530 | 1-6 | 1,7 |
| 245-530 | 6-12 | 1,8 |
| 630-1220 | 1-6 | 1,9 |
| 630-1220 | 6-12 | 2,0 |

- При заміні дільниць трубопроводів діаметром до 900 м за допомогою комплексу кранів, лебідок до цін застосовувати коефіцієнт 1,05.

- Цiни на замiну переходiв визначати по позицiям параграфу замiни дiльниць трубопроводiв по бiльшому дiаметру переходу i вiдповiдних iнших параметрiв. Електрозварювання оцiнювати по §79 в залежностi вiд дiаметра i товщини кожного кiнця переходу.

§ 77. Виготовлення прямих дільниць трубопроводів (РЭ5-0808-А—РЭ5-0864-Д)

§ 78. Виготовлення гнутих і крутозігнутих відводів, компенсаторів трубопроводів та лінзових компенсаторів газопроводів (РЭ5-0865-А—РЭ5-0885-Г)

Пріміткі:	1. Ціни на виготовлення відводів розраховані на виконання одного згину на трубі. При виготовленні відводів з двома згинами до цін застосовувати коефіцієнт 1,5, з трьома згинами -2,0.

2. При виготовленні відводів вручну до цін графи «а» застосовувати коефіцієнт 7,0.

§ 79. Електродугове зварювання стикових дільниць трубопроводів, колекторів і гнутих відводів (РЭ5-0886-А—РЭ5-1075-Б)

Примітки:	1.При роботі в лотках, траншеях, тунелях, на естакадах, з приставних сходів, при роботі лежачи в зігнутом положенні, при утрудненому доступі до зварювального стика ціни помножувати на 1,25.

2. При роботі з навісних колисок, сходів, а також з конструкцій і обладнання, коли основним засобом, що запобігає падінню з висоти є монтажний запобіжний пояс, ціни помножувати на 1,5.

3. При зварюванні пучка труб ціни помножувати на 1,4.

4. Цінами передбачено зварювання без підкладних кілець, при застосуванні підкладних кілець до цін застосовувати коефіцієнт 1,3.

5. При приварюванні арматури до трубопроводів ціни помножуються на1,15.

§ 80. Заміна дефектних зварних стиків трубопроводів з розведенням їх кінців

(РЭ5-1076-А—РЭ5-1132-А)

Примітки:	1. При заміні дефектних зварних стиків з установкою уставки, до цін застосовувати коефіцієнт 1,5, а виготовлення уставки розцінювати, як виготовлення прямої дільниці трубопроводу довжиною до 1 м.

2. При заміні дефектних зварних стиків без підкладних кілець до цін застосовувати коефіцієнт 0,8.

3. При мимовільному розведенні кінців трубопроводу під дією внутрішніх напруг, коли виконується установка кінців трубопроводу в проектне положення до цін застосовувати коефіцієнт 0,4.

4. При установленні кінців трубопроводу в проектне положення холодним натягом до цін застосовувати коефіцієнт 1,1.

5. У тих випадках, коли розведення кінців трубопроводу під зварення обмежують опори або підвіски, ціни на їх демонтаж і монтаж визначати окремо по поз. 5-13045-1315.

6. При заміні дефектних зварних стиків передбачено застосування ручних талей.

§ 81. Термічне оброблення зварних стиків (РЭ5-1133-А—РЭ5-1142-Б)

Примітка: 	При термообробленні зварних стиків з нагрівом багатополуменевим газовим пальником до цін застосовувати коефіцієнт 0,7.

§ 82. Індукційне підігрівання металу (РЭ5-1143-А—РЭ5-1152-Б)

§ 83. Перевірка опор і підвісок (РЭ5-1153-А—РЭ5-1154-А)

§ 84. Заміна або ремонт реперів теплового розширення трубопроводів (РЭ5-1155-А)

§ 85. Вимірення повзучості металу  (РЭ5-1156-А)

§ 86. Заміна дефектних прокладок фланцевих з’єднань без заміни трубопроводів

(РЭ5-1157-А—РЭ5-1167-А)

Примітки:	1. При заміні прокладок фланцевих з’єднань передбачено застосування ручних талей.

2. Ціни  §86 призначені на трубопроводи з тиском до 10,0 МПа (100 кгс/см2). При заміні прокладок на фланцях трубопроводів з Ру 10,0-20,0МПа (100-200 кгс/см2) до цін застосовувати коефіцієнт 1,3, а з Ру більше 20,0 МПа (200 кгс/см2 )-1,6.

§ 87. Виготовлення прокладок для заміни дефектних  (РЭ5-1168-А—РЭ5-1178-Б)

§ 88. Виготовлення шаблона (РЭ5-1179-А—РЭ5-1188-А)

§ 89. Виготовлення секторних відведень (РЭ5-1189-А—РЭ5-1236-А)

Примітка: При виготовленні і заміні відведень до цін застосовувати коефіцієнт 1,7.

§ 90. Виготовлення фланців  (РЭ5-1237-А—РЭ5-1266-Б)

а) Вирізка і слюсарне оброблення фланців (РЭ5-1237-А—РЭ5-1250-В)

б) Токарне оброблення фланців (РЭ5-1251-А—РЭ5-1266-Б)

§ 91. Насадка фланців (РЭ5-1267-А—РЭ5-1281-Б)

§  92. Виготовлення хрестовин і трійників (РЭ5-1282-А—РЭ5-1295-Б)

§  93. Виготовлення переходів (РЭ5-1296-А—РЭ5-1303-А)

§ 94. Заміна дефектних опор і підвісок (РЭ5-1304-А—РЭ5-1315-В)

Примітки:	1. При заміні дефектних опор і підвісок в траншеях, тунелях, лотках по естакадам, ціни помножувати на 1,3.

2. При заміні дефектних опор і підвісок передбачено застосування ручних талей.

§ 95. Виготовлення підкладних кілець для зварних стиків (РЭ5-1316-А—РЭ5-1324-А)

§ 96. Виготовлення заглушок (РЭ5-1325-А—РЭ5-1337-А)

Примітки:	1. При виготовленні заглушок із листової сталі товщиною більше 6 мм ціни застосовувати з коефіцієнтом 1,4.

2. При виготовленні заглушок без свердлення отворів ціни застосовувати з коефіцієнтом 0,5.

§  97. Виготовлення хомутів (РЭ5-1338-А—РЭ5-1343-А)

Примітка: При виготовленні хомутів із круглої сталі ціни застосовувати з коефіцієнтом 0,6

§ 98. Виготовлення опор (РЭ5-1344-А—РЭ5-1354-А)

§ 99. Випробування газових трубопроводів (РЭ5-1355-А—РЭ5-1356-Г)

§ 100. Усунення перекосу фланців трубопроводу (РЭ5-1357-А—РЭ5-1388-А)

Примітка. При усуненні перекосу фланців трубопроводу передбачено застосування ручної талі.

§ 101. Обтягнення фланцевих з’єднань (РЭ5-1389-А—РЭ5-1395-А)

§ 102. Виготовлення трубчастого газозабірного патрубка (РЭ5-1396-А—РЭ5-1402-А)

§ 103. Виготовлення  газозабірного патрубка (труба 720х10 мм в трубі  820х10 мм).

(РЭ5-1403-А—РЭ5-1407-А)

§ 104. Заміна газозабірного патрубка (РЭ5-1408-А—РЭ5-1410-А)

Розділ третій: 	Ремонт допоміжного енергообладнання (повузлові нормативи

трудовитрат)

§ 105. Ремонт пароперетворювальних устаткувань (РЭ5-1411-А—РЭ5-1423-Г)

§ 106. Ремонт деаераційних установок (РЭ5-1424-А—РЭ5-1432-К)

§ 107. Ремонт пароперегрівників (РЭ5-1433-А—РЭ5-1441-Б)

§ 108. Ремонт випарника (РЭ5-1442-А—РЭ5-1447-Д)

Примітки:    1. При частковій заміні до 30 % теплообмінних труб з виготовленням, очищенням, промиванням  продуванням, пропаренням, вальцюванням і потрубним гідровипро-буванням до цін п. 5-1445 застосовувати коефіцієнт 1,8.

- Так само, до 50% до цін п. 5-1445 застосовувати коефіцієнт 2,2.

§ 109. Ремонт бойлера (РЭ5-1448-А—РЭ5-1453-П)

Примітки:    1. При виготовленні з частковою заміною труб (до 30%) до цін п. 5-1452 застосовувати коефіціент 0,75 .

- Так само, до 50% застосовувати коефіціент 0,8.

Розділ четвертий: Підмостки, сходи , колиски і огородження

Глава 9. Улаштування і розбирання підвісних колисок і огорож вручну

§ 110. Багатоярусні і особливоважкі площадки типу підмосток на стиках низхідних газопроводів и т.п. (РЭ5-1454-А—РЭ5-1458-Е)

§ 111. Окремі площадочні підмостки усіх видів на брусках  і дошках, підвішені на гачках, хомутах або кронштейнах, установлених на колонах, ригелях, підкранових балках, підкроквяних фермах, трубопроводах, похилих естакадах і т.п. (РЭ5-1459-А—РЭ5-1463-Е)

§ 112. Інвентарні стальні площадки на колонах, стояках і т.п. (РЭ5-1464-А—РЭ5-1168-В)

§ 113. Настил по конструкціям типу трапів і дощатих переходів без огороджень

(РЭ5-1469-А—РЭ5-1473-В)

§ 114. Кільцеві підмостки на кронштейнах (РЭ5-1474-А—РЭ5-1478-В)

§ 115. Профільні підмостки (уздовж поясів, ферм, підкранових балок і т.п.) на гачках.

(РЭ5-1479-А—РЭ5-1483-В)

§ 116. Навішення інвентарних колисок з кріпленням іх до контрукцій (РЭ5-1484-А—РЭ5-1148-Е)

§ 117. Сходи інвентарні (РЭ5-1449-А—РЭ5-1493-Е)

§ 118. Тимчасові поручні і бар’єри, установлені по конструкціям або тимчасовим переходам

(РЭ5-1494-А—РЭ5-1498-В)

Глава 10. Установка такелажних пристроїв

§ 119. Підвішування, зняття талей і ручних важільних лебідок

А.Талі (РЭ5-1499-А—РЭ5-1504-Б)

Примітки:    1.  При зніманні талей ціни помножувати на 0,8.

- При зніманні ручних важільних лебідок ціни помножувати на 0,5.

- Установка допоміжного блока для підвішування  і знімання талей вантажопідйомністю більше 3 т цінами не врахована. Додатково застосовувати ціни §121.

§ 120. Установка, переміщення і знімання лебідок (РЭ5-1505-А—РЭ5-1516-Г)

А.Електролебідки (РЭ5-1505-А—РЭ5-1510-Г)

Б. Ручні лебідки (РЭ5-1511-А—РЭ5-1516-Г)

Примітки: 1. Цінами враховано переміщення лебідок на відстань до 10 м, при більшій відстані ціни збільшувати на кожні наступні 10 м при установленні без знімання - на 1,15 грн., з підніманням до 3 м- на 1,10 грн.

- При установленні лебідок без завантаження баластом (вантажем) ціни по поз. 5-1505а,б,в5-1510а,б,в помножувати на 0,7, а поз.                            5-1511а,б,в а,б,в - на 0,5.

§ 121. Установка блоків або поліспастів (РЭ5-1517-А—РЭ5-1529-В)

А. Блоки (РЭ5-1517-А—РЭ5-1521-В)

Б. Поліспасти (РЭ5-1521-А—РЭ5-1529-В)

Примітка: При зніманні блоків або поліспастів ціни помножувати на 0,6.

§ 122. Оснащення поліспастів (РЭ5-1530-А—РЭ5-1538-В)

Примітки:	1. При розпасуванні поліспастів вручну ціни помножувати на 0,9, а при розпасуванні за допомогою електролебідок і інших механізмів - на 0,6.

2. При запасуванні поліспастів нагорі ціни помножувати на 2.

§ 123. Закріплення і зняття розчалок і відтяжок (РЭ5-1539-А—РЭ5-1547-В)

Примітка: При знятті розчалок або відтяжок ціну помножувати на 0,6.

Розділ п’ятий. Дефектоскопія металу

Глава II. Підготовчі роботи

§ 124. Підготовчі роботи для проведення дефектоскопії металу (РЭ5-1548-А—РЭ5-1610-А)

Примітки:	1. При зачищенні поверхонь зсередини ціни поз. 5-15485-1553 помножувати на 1,5.

2. В описі робіт  під вузлом обладнання необхідно розуміти: барабан котла, колектор (камери) або групи колекторів, що знаходяться на одній висотній позначці або розташовані один від другого на відстані до трьох метрів; дільниця трубопровода (або двох паралельних трубопроводів, що знаходяться на відстані до трьох метрів один від другого) довжиною до 15 м, включаючи арматуру.

3. В поз. 5-15485-1610 передбачено застосування шліфувальних машинок з пневмо-приводом ИП-2015, ИП-2014 (з наступним зачищенням наждачною шкуркою).

§ 125. Виготовлення зразків (РЭ5-1611-А—РЭ5-1616-В)

Примітка. При масі деталі більше 20 кг до цін застосовувати коефіцієнт 1,8.

§ 126. Виготовлення і підготовка шліфів (РЭ5-1620-А)

Підготовка шліфів для визначення твердості, границі текучості або границі міцності, а також для проведення карбідного аналізу хромомолібденових сталей і вимірювання товщини стінки ультразвуковим методом безпосередньо на деталях енергообладнання з шліфуванням поверхні до чистоти не нижче 7 го класу.

§ 127. Механічне випробування зразків зварних з’єднань (РЭ5-1621-А—РЭ5-1629-Д)

Примітки:   1.При замірюванні твердості металу поз. 5-1629 на ремонтованому енергообладнанні  ціни помножувати на 1,1.

2. Ціна, грн., за 1 зварне з’єднання (3 заміра)-2,43.

Глава 12.  	Неруйнівний контроль металу і зварних з’єднань барабанів, колекторів, трубопроводів, металоконструкцій і іншого енергообладнання.

§ 132. Ультразвуковий контроль якості металу (РЭ5-1630-А—РЭ5-1647-А)

Ознайомлення з технічною документацією і результатом попереднього контролю. Оформлення робочих формулярів. Підбирання ультразвукового випромінювача і апаратури. Підготовка приладу і проведення технічного обслуговування.

Огляд і, при необхідності, ремонт з’єднувальних кабелів і щупів. Перевірка і підганяння кута уводу щупа (призми), визначення точки уводу щупа. Зарядження акумуляторних батарей і перевірка їх роботи. Виготовлення контрольного зразка: вибирання заготовки, огляд, обмірювання, проведення ультразвукового контролю, вирізання зразка, фрезерування, шліфування, проведення обпилювання сторін, нанесення зарубок,установлення зразка для першої перевірки і попереднього заміру. Проведення другої перевірки і остаточного заміру зовнішньої поверхні. Відбракування або паспортизація зразка. Оформлення паспорта. Доставка приладу і зразка до місця проведення контролю. Включення і настроювання апаратури по контрольному зразку, Проведення зовнішнього огляду поверхні, що контролюється. Вимірення ширини і маркування. Визначення якості зачищення поверхні металу, нанесення контактної рідини. Вибирання схеми прозвучування, проведення контролю якості зварних з’єднань і згинів з корегуванням рівня чутливості згідно одержаних даних. Оцінка виявлених дефектів, складання схеми з нанесенням результатів. Оформлення документації.

а) Ультразвуковий контроль якості зварних з’єднань труб і колекторів

(РЭ5-1630-А—РЭ5-1634-А)

б) Ультразвуковий контроль якості металу гнутих  дільниць трубопроводів

(РЭ5-1635-А—РЭ5-1639-А)

в) Ультразвуковий контроль якості зварних швів барабанів, посудин, турбін

(РЭ5-1640-А—РЭ5-1642-А)

г) Ультразвуковий контроль шпильок (РЭ5-1643-А)

д) Ультразвуковий контроль площин колекторів упорскувальних пароохолодників

(РЭ5-1644-А—РЭ5-1645-А)

е) Ультразвуковий контроль трубної решітки парових котлів і посудин

(РЭ5-1646-А)

ж) Ультразвуковий контроль заклепувальних (вальцювальних) з’єднань

(РЭ5-1647-А)

Примітки: 1. При числі контрольованих зварних з’єднань труб, колекторів, згинів і шпильок менше 100 штук; довжині зварних швів барабанів, посудин, турбін менше 100 м; площі колекторів і упорскувальних пароохолодників менше 100 дм2; гнізд трубної решітки менше 250 штук; заклепувальних з’єднань менше 500 шт ціна визначається з застосуванням наступних коефіцієнтів:

| Число зварних з’єднань труб, колекторів, згинів, шпильок, шт, до: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумарна довжина зварних швів барабанів, посудин, турбін, м, до: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Площа колекторів упорскувальних пароохолодників, дм2, до: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Число гнізд трубної решітки, шт, до: | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Число заклепувальних з’єднань (головок), шт, до: | 10 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Коефіцієнт | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

2. При числі контрольованих зварних з’єднань, кількості шпильок, кількості згинів більше 100 штук; при  сумарній довжині зварних швів барабанів, посудин , турбін більше 100 м; при площі колекторів і упорскувальних пароохолодників більше   100 дм2; при числі гнізд трубної решітки більше 250 штук, контрольованих зварних з’єднань більше 500 штук ціни визначаються з коефіцієнтом рівним числу фактично виконаних робіт, поділеному відповідно на 100, 250, 500.

- При одночасному проведенні робіт по контролю гнізд трубної решітки і заклепувальних з’єднань ціни визначаються з коефіцієнтом 0,75 з врахуванням пунктів 1 і 2 примітки.

§ 133. Магнітопорошковий контроль якості металу (РЭ5-1648-А—РЭ5-1656-А)

Ознайомлення з технічною документацією і результатами попереднього контролю, конструктивними особливостями контрольованих елементів. Складання і погодження з замовником строку, обсягу і технічних умов виконання робіт. Оформлення робочих формулярів. Підбирання і підготовка приладів для контролю і проведення його технічного обслуговування. Проведення  огляду і ремонту (при необхідності) силового кабеля і наконечників. Виготовлення магнітного порошка. Приготування магнітної суспензії, перевірка її магнітних властивостей. Доставка до місця проведення контролю приладу, силового кабеля і магнітної суспензії. Підключення приладу до силового кабеля. Вибирання параметрів контролю. Настроювання апаратури. Проведення зовнішнього огляду контрольованої поверхні з заміром ширини і маркуванням. Визначення якості зачищення поверхні металу. Здійснення технічного нагляду за підготовкою елементів, які підлягають контролю.

Проведення контролю металу з додержанням схеми і правил по техніці безпеки. Оцінка виявлених дефектів, складання схеми (ескіза) з нанесенням результатів контролю (дефектограми), оформлення попередньої документації. Проведення контролю місць ремонтних виборок металу до повного усунення дефектів і їх заварювання. Остаточне оброблення результатів контролю. Відключення приладу і силового кабеля від мережі, доставка до місця схову. Оформлення остаточного висновку.

а) Магнітопорошковий контроль якості зварних з’єднань труб і колекторів

(РЭ5-1648-А—РЭ5-1652-А)

б) Магнітопорошковий контроль якості зварних швів, барабанів, посудин, турбін

(РЭ5-1653-А)

в) Магнітопорошковий контроль площі барабанів, посудин, турбін, згинів, трійників, засувок, клапанів  (РЭ5-1654-А)

г) Магнітопорошковий контроль трубних решіток барабана, колектора(камери) (РЭ5-1655-А)

д) Магнітопорошковий контроль заклепувальних з’єднань (РЭ5-1656-А)

Примітки: 1. При числі контрольованих зварних з’єднань труб, колекторів менше 100 штук; довжині зварних швів барабанів, посудин, турбін, менше 100 штук; площі барабанів, посудин, турбін, згинів, трійників, засувок менше 100 дм2;  гнізд трубної  решітки барабана, колектора(камери) менше 250 штук; заклепувальних з’єднань менше 500 штук ціни визначаються з застосуванням наступних коефіцієнтів:

| Число зварних з’єднань труб, колекторів, шт, до: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумарна довжина зварних швів барабанів, посудин, турбін, м, до: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Площа барабанів, посудин, турбін, згинів, трійників, засувок, клапанів, дм2, до: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Число гнізд трубної решітки, барабана, колектора, шт, до: | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Число заклепувальних з’єднань, шт, до: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Коефіцієнт | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

2.При числі контрольованих зварних з’єднань труб, колекторів більше 100 шт; при сумарній довжині зварних швів барабана, посудин, турбін більше 100 м; при площі барабанів, посудин, турбін, згинів, трійників, засувок, клапанів більше 100 дм2; при числі гнізд трубної решітки, барабана, колектора більше 250 штук, при числі заклепувальних з’єднань (головок) більше 500 штук ціни визначаються з коефіцієнтом, рівним числу фактично виконаних робіт, поділеному відповідно на 100,250,500.

3.При одночасному проведенню робіт по контролю гнізд трубної решітки і заклепувальних з’єднань ціни визначаються  з коефіцієнтом 0,75, з урахуванням пунктів 1 і 2 примітки.

§ 134. Ультразвуковий контроль товщини стінки металу (РЭ5-1657-А—РЭ5-1660-А)

Получення завдання. Вибирання і огляд дільниці контролю. Підбирання  ультразвукових випромінювачів. Юстирування і настройка товщиноміра. Проведення заміра. Складання схеми і занесення результатів вимірення. Оформлення документації.

Примітка. Ціни розраховані на застосування приладів «Кварц-14» і «Кварц-15», при використанні приладу «Кварц-6» до цін застосовувати коефіцієнт 1,2; при використанні приладу ДМ-3- коефіцієнт 0,7.

Глава 13. Контроль і аналіз металу

§ 135. Кольорова дефектоскопія зварних з’єднань (РЭ5-1690-А)

§ 136. Проведення аналізу металу (РЭ5-1695-А—РЭ5-1711-А)

Примітки:

- Цінами ураховується і окремо не оплачується налагодження і настройка апаратів в процесі роботи, утримання в порядку апаратури, інструменту і пристроїв, включаючи дрібний ремонт.

- Цінами  не ураховується і повинно оплачуватися окремо перебазування робочих з об’єкту на об’єкт і перевезення радіаційної головки з джерелом від сховища.

- При виконанні робіт в стельовому положенні ціни помножуються на 1,25.

- При виконанні робіт на виробничій базі ціни помножуються на 0,9.

Розділ шостий. Зміцнення поверхонь металу

§ 137. Зміцнення поверхонь металу газопорошковим наплавленням  з одночасним оплавленням

прямих дільниць труб і згинів (РЭ5-1712-А—РЭ5-1720-Е)

Примітки:

- При нанесенні покриття товщиною більше 2 мм на кожний наступний 1мм товщини наплавлення до цін застосовувати коефіцієнт 1,2.

- При застосуванні горючого газу пропан — бутану ціни помножувати на коефіцієнт 1,17.

- При ручному зачищенні поверхонь до цін застосовувати коефіцієнт 1,1.

- При нанесенні покриття на вертикальну поверхню ціни помножувати на 1,1.

§ 138. Зміцнення поверхонь газопорошковим наплавленням з одночасним сплавлюванням металоконструкції, колес тяго-дуттєвих машин і посудин(виробнича база)

(РЭ5-1721-А—РЭ5-1721-Ж)

Примітки:

- При нанесенні покриття товщиною більше 2 мм, на кожний наступний 1 мм товщини наплавлення до цін застосовувати коефіцієнт 1,2.

- При застосуванні горючого газу пропан- бутану ціни помножувати на коефіцієнт 1,17.

- При ручному зачищенні поверхонь до цін застосовувати коефіцієнт 1,1.

- При нанесенні покриття на вертикальну поверхню ціни помножувати на 1,1.

- При різній товщині стінок деталей і підігріванні під кутом розкриття менше 450 ціни помножувати на 1,15.

§ 139. Зміцнення і відновлення циліндричних поверхонь методом плазмового напилення (виробнича база) (РЭ5-1722-А—РЭ5-1742-И)

Примітки:

- Ціни наведені для напилення шару товщиною до 1 мм. При напиленні шару більше 1 мм на кожний наступний мм, застосовувати коефіцієнт 1,2.

- При необхідності напилення підшару до цін застосовувати коефіцієнт 1,05.

- При наявності на напилюваній поверхні шпоночної канавки до цін застосовувати коефіцієнт 1,05.

- При необхiдностi виконання операцiї оплавлення покриття до цiн застосовувати коефiцiєнти:

при оплавленнi ацитилено-кисневим полум'ям - 1,1;

при оплавленнi пропано-кисневим полум'ям - 1,25.

- При напиленнi порошкiв:

із iнтерметалидiв системи нiкель-алюмiнiй застосовувати коефiцiєнт - 1,17;

керамiчних або системи "Т" застосовувати коефiцiєнт - 1,33.

§ 140. Вiдновлення посадочних поверхонь (валiв) методом електродугової металiзацiї (виробнича база) (РЭ5-1743-А—РЭ5-1763-И)

Примiтки:

- При наявностi на напилюванiй поверхнi шпоночної канавки цiни  помножувати на коефіцієнт 1,25.

- 2. Цiнами урахована товщина напилення до 2 мм (по кресленням), за кожний наднормативний 1мм напиленої поверхнi цiни помножувати на коефіцієнт 1,2.

- 3. При наявностi "накипу" на поверхнi або раковини бiльше 4мм цiни помножувати на коефіцієнт 1,25.

§ 141. Наплавлення штучними елементами типу КБХ з пiдготовкою поверхнi, розмічанням, термообробленням i наступним зачищенням (РЭ5-1764-А—РЭ5-1765-А)

§ 142. Наплавлення вугiльним електродом порошкоподiбних твердих сплавiв з зачищенням поверхнi, розмiченням, насипанням порошка i термообробленням деталей простої форми

(РЭ5-1766-А)

§ 143. Металiзацiя плоских поверхонь i труб алюмiнiєм (РЭ5-1767-А—РЭ5-1771-А)

§ 144. Електрозварювальне змiцнення "грубо" спеченими сплавами типу "побiдит", легованими сталями i чавуном (РЭ5-1772-А—РЭ5-1773-А)

§ 145. Електроiскрове змiцнення (чистове) твердими сплавами

i срiбленням з пiдготовкою поверхонь (РЭ5-1774-А)

§ 146. Напiвавтоматичне наплавлення порошковим дротом iз зносостiйких сплавiв на один шар при висотi наплавленого шару 3-4 мм i масi 32 кг/м2 (РЭ5-1775-А)

§ 147. Аргонодугове наплавлення спецiальними зносостiйкими матерiалами (з зачищенням поверхнi пiд наплавлення, з попереднiм i супутнім пiдiгрiвом) (РЭ5-1776-А—РЭ5-1777-А)

§ 148. Армування кромок робочих лопаток осьових димососiв

пластинами iз твердого сплаву (РЭ5-1778-А)

§ 149. Плазмено-дугове рiзання аустенiтних сталей i кольорових металiв при товщині 1216 мм Тип установки "ВС-600" з рiзаком "Вихрь" (РЭ5-1779-А)

§ 150. Усунення трiщин в корпусi цилiндра турбiни (РЭ5-1780-А—РЭ5-1783-А)

Примiтка. При усуненнi трiщин глибиною бiльше 70 мм до цiни п. 5-1783 застосовувати коефіц. 1,3.

§ 151. Заварювання трiщин корпусу цилiндра турбiн (РЭ5-1784-А—РЭ5-1787-А)

Примiтка. При заварюваннi трiщин глибиною бiльше 70 мм до цiни п. 5-1787 застосовувати коефці-єнт 1,6.

Роздiл сьомий. Теплова iзоляцiя i обмурування

Глава 14. Ремонт теплової iзоляцiї.

§ 152. Iзоляцiя теплоiзоляцiйними шнурами (РЭ5-1788-А—РЭ5-1796-А)

А. Iзоляцiя азбестовим шнуром (РЭ5-1788-А—РЭ5-1793-А)

Примiтка. Для трубопроводiв дiаметром до 57мм на кожний наступний шар (до шести шарiв) до цiни застосовувати коефiцiєнт 1,08, для трубопроводiв дiаметром до 108 мм застосовувати коефiцiєнт 1,22.

Б. Iзоляцiя азбопухшнуром (РЭ5-1794-А—РЭ5-1796-А)

§ 153. Iзоляцiя обгортковими iзоляцiйними матерiалами (РЭ5-1797-А—РЭ5-1809-А)

А. Iзоляцiя азбестовою тканиною (РЭ5-1797-А—РЭ5-1804-Б)

Б. Iзоляцiя азбестовим картоном i папером (РЭ5-1805-А—РЭ5-1807-А)

## В. Iзоляцiя повстиною мiнераловатною (РЭ5-1808-А—РЭ5-1809-А)

§ 154. Iзоляцiя теплоiзоляцiйними шкаралупами, сегментами, плитами

(РЭ5-1810-А—РЭ5-1834-А)

А. Iзоляцiя шкаралупами (РЭ5-1810-А—РЭ5-1818-А)

Б. Iзоляцiя сегментами (РЭ5-1819-А—РЭ5-1830-В)

В. Iзоляцiя цеглою дiатомовою (РЭ5-1831-А—РЭ5-1831-Б)

## Г. Iзоляцiя плитами трубопроводiв i цилiндричних поверхонь дiаметром бiльше 820 мм або плоских поверхонь (РЭ5-1832-А—РЭ5-1834-В)

§ 155. Iзоляцiя прошивними матами iз мiнеральної або скляної вати, готовими i виготовленими на мiсцi, плитами на синтетичнiй i крохмальнiй зв'язках (РЭ5-1835-А—РЭ5-1848-Г)

Примiтка. Цiнами передбачена iзоляцiя в один шар. При iзоляцiї поверхонь в два шара цiни помножувати на 2, а три шара - на 3.

§ 156. Iзоляцiя  матрацами (РЭ5-1849-А—РЭ5-1866-В)

Примiтки: 1. Цiнами передбачена товщина матрацiв до 50 мм. При товщинi матраца бiльше 50 мм цiни помножувати на 1,3.

2. Цiнами передбачена iзоляцiя в один шар. При iзоляцiї в два шара, цiни при iзоляцiї плоских поверхонь помножувати на 1,6, при iзоляцiї трубопроводiв i фасонних частин - помножувати на 1,8.

§ 157. Iзоляцiя набивкою (РЭ5-1867-А—РЭ5-1872-Е)

Примiтка. На кожнi 40 мм збiльшення товщини iзоляцiї понад 240 мм цiну помножувати на 1,15.

§ 158. Iзоляцiя мастиками (РЭ5-1873-А—РЭ5-1875-Г)

§ 159. Iзоляцiя напиленням (РЭ5-1876-А—РЭ5-1880-А)

§ 160. Iзоляцiя зйомна (РЭ5-1881-А—РЭ5-1907-А)

§  161. Iзоляцiя парових турбiн (РЭ5-1908-А—РЭ5-1911-А)

§ 162. Теплова iзоляцiя трубопроводiв засипанням каналiв, траншей, коробiв без штукатурення з горизонтальним i вертикальним транспортуванням матерiалiв в межах цехiв

(РЭ5-1912-А—РЭ5-1919-А)

§ 163. Допомiжнi роботи (РЭ5-1920-А—РЭ5-1927-А)

§ 164. Оздоблювальнi роботи (РЭ5-1928-А—РЭ5-1995-А)

Примiтки:

1. При улаштуваннi та розбираннi риштувань (п.п.5-1927) цiною передбачено виготовлення, улаштування i розбирання неiнвентарних риштувань висотою бiльш 2,5 м.

2. 	Цінами п. 5-1927 передбачено улаштування i розбирання риштувань висотою до 5 м. При бiльшiй висотi риштувань на кожнi наступнi 4 м до цiн застосувати коефіцієнт 1,55.

3. 	В цiни цього роздiлу не включенi:

а) цiни на приварювання крiплень i розвантажувальних опор, iзоляцiй;

б) цiни на пiдготовку поверхнi iзоляцiї пiд штукатурення, яке оцiнююється по цiнам на мастичнi конструкцiї;

в) роботи по доставцi теплоiзоляцiйних матерiалiв до цехiв, а також вивезення демонтованого  непридатного матерiалу на звалище.

4. 	Цiнами даного роздiлу ураховано монтажне ущiльнення теплоiзоляцiйних матерiалiв.

Глава 15. Ремонт обмурування

§ 165. Кладка обмурування (РЭ5-1996-А—РЭ5-2070-А)

§  166. Тесання цегли (РЭ5-2071-А—РЭ5-2079-А)

Примiтки:

1. При тесаннi цегли з двох бокiв до цiн застосовувати коефіцієнт 2,0.

2. При тесаннi цегли з механiчною мiцнiстю вiд 150 до 250 кг/см2 до цiн застосувати коефіцієнт 1,15; вiд 250 кг/см2 до 350 кг/см2 - коефіцієнт 1,5.

3. При тесаннi цегли ручним способом до цiн застосовати коефіцієнт 1,5.

§ 167. Торкретування i обмазування поверхонь готовою масою

за допомогою цемент-гармати (РЭ5-2080-А—РЭ5-2125-А)

Примiтки:

1. При ручному способi торкретування i обмазування цiни перемножувати на 1,7.

2. Цiнами п.п. 5-2092 5-2115 передбачено пiднесення складових матерiалiв на вiдстань до 20 м.

§ 168. Iзоляцiя  металевих конструкцiй i ущiльнення котлоагрегату (РЭ5-2126-А—РЭ5-2129-А)

§ 169. Транспортування обмуровочних i iзоляцiйних матерiалiв в межах котельної

(РЭ5-2130-А—РЭ5-2149-А)

А. Механiзованi роботи  (РЭ5-2130-А—РЭ5-2137-А)

Б. Немаханiзованi транспортнi роботи (РЭ5-2138-А—РЭ5-2149-А)

§ 170. Розбирання цегляного обмурування, бетону  i теплоiзоляцiйного обмурування

(РЭ5-2150-А—РЭ5-2158-А)

§ 171. Рiзнi роботи (РЭ5-2159-А—РЭ5-2165-А)

§ 172. Прибирання ремонтної площадки вiд битого демонтованого обмурувального i iзоляцiйного матерiалу (РЭ5-2166-А)

§ 173. Вивезення автотранспортом вiдходiв демонтованого обмурувального i iзоляцiйного матерiалу (РЭ5-2167-А—РЭ5-2169-А)

Примiтки: 1. В цiнах цiєї глави не ураховується:

а) установлення чавунної арматури;

б) виготовлення i установлення кружал опалубки;

в) улаштування риштувань i пiдмосток.

2. Цiнами передбачено простiй автотранспорту пiд завантаженням мостовим краном демонтованого матерiалу iз запилених бункерiв мiсткiстью 5 т. При завантаженнi iз бункерiв мiсткiстю до 3,5т до цiн застосовувати коефiцiєнт 1,4, мiсткiстю до 2т - 2,0.

Роздiл восьмий

Додатковий прейскурант

26-05-43-Е-1988/1

§ 174. Замiна дiльниць трубопроводiв i колекторiв обладнання пiдприємств кольорової металургiї (РЭ5-2170-А—РЭ5-2205-А)

Примiтки:

1. Цiнами урахована замiна трубопроводiв по естакадам, кронштейнам i iншим спецконструкцiям. При замiнi трубопроводiв в каналах i траншеях до цiн застосовувати коефіцієнт - 0,8.

2. Цiнами урахована замiна трубопроводiв методом протягування. Для дiльниць, на яких виключена можливiсть застосування методом протягування, до цiн застосовувати коефіцієнт  - 1,6.

§ 175. Виговлення дiльниць трубопроводiв на пiдприємствах кольорової металургiї

(РЭ5-2206-А—РЭ5-2241-А)

§  176. Виготовлення i замiна П-образних компенсаторiв трубопроводiв

(РЭ5-2242-А—РЭ5-2261-А)

А. Виготовлення П-образних компенсаторiв трубопроводiв, газопроводiв з пiдбиранням труб необхiдного дiаметра, з виготовленням секторних вiдводiв, iз зваренням i зачищенням, гiдровипробуванням. Контроль якостi роботи. (РЭ5-2242-А—РЭ5-2251-А)

Б. Замiна П-образних компенсаторiв трубопроводiв, газопроводiв з установленням такелажних пристроїв, розмiченням i вирiзанням дефектних дiльниць, обробленням фасок, установленням нових дiльниць, зваренням стикiв, гiдровипробуванням. (РЭ5-2252-А—РЭ5-2261-А)

§ 177. Пневматичне випробування трубопроводiв (РЭ5-2262-А—РЭ5-2277-А)

§ 178. Врiзання в дiючу мережу трубопроводiв (РЭ5-2278-А—РЭ5-2292-А)

§ 179. Виготовлення регiстрiв опалювальних iз труб (РЭ5-2293-А—РЭ5-2300-А)

§ 180. Замiна регiстрiв опалювальних iз труб (РЭ5-2301-А—РЭ5-2308-А)

§  181. Виготовлення опор (РЭ5-2309-А—РЭ5-2310-А)

§ 182. Пiдiгрiвники горизонтальнi (РЭ5-2311-А—РЭ5-2319-А)

А. Перевiрка i ремонт без виведення трубного пучка iз корпусу (РЭ5-2320-А—РЭ5-2314-А)

Б. Перевiрка i ремонт з виведенням трубного пучка iз корпусу (РЭ5-2315-А—РЭ5-2318-А)

В. Замiна трубок (РЭ5-2319-А)

§  183. Пiдiгрiвники вертикальнi (РЭ5-2320-А—РЭ5-2326-Д)

А. Перевiрка i ремонт (РЭ5-2320-А—РЭ5-2322-А)

Б. Замiна трубок (РЭ5-2323-А)

###### Роздiл дев'ятий

Додатковий прейскурант

26-05-43-Е-1988/2

§ 184. Вентилi запірнi муфтовi для води i пари на Ру до 1,6 МПа (16 кгс/см2)

(РЭ5-2324-А—РЭ5-2326-Д)

§ 185. Врiзання труби в трубу (РЭ5-2331-А—РЭ5-2331-З)

Примiтки:

1. Цiнами передбачено врiзання прямих патрубкiв в трубопровiд, при врiзаннi похилих патрубкiв цiни помножувати на 1,2.

2. При виконаннi робiт в стельовому положеннi цiни помножувати на 1,3.

3. Цiнами передбачено врiзання в трубопровiд тиском до 4,0 МПа.  При тиску більше 4,0 МПа до цiн застосовувати коефiцiєнт 1,05.

4. Цiнами передбачено виготовлення патрубка, при зварюваннi готових патрубкiв до цiн застосовувати коефiцiєнт 0,75.

§ 186. Очищення газопроводу коксового газу через люки скребками з промиванням

(РЭ5-2430-А—РЭ5-2430-Д)

§ 187. Вирiзання люкiв в газопроводi коксового газу для внутрiшнього огляду, чищення i промивання (РЭ5-2431-А)

§ 188. Чищення газопроводу сумiщених газiв (коксового i доменного)

щiтками, скребками з промиванням (РЭ5-2432-А)

§  189. Чищення газопроводу доменного газу (РЭ5-2433-А)

§ 190. Очищення газоходiв за топкою котлiв (РЭ5-2434-А—РЭ5-2435-В)

§  191. Газове рiзання труб (РЭ5-2436-А—РЭ5-2478-Б)

Примiтка: При рiзаннi поворотних труб до цiн застосовувати коефiцiєнт 0,9.

§ 192. Газове рiзання кутової сталi (РЭ5-2479-А—РЭ5-2489-А)

§ 193. Газове рiзання швелера (РЭ5-2490-А—РЭ5-2492-А)

§  194. Газове рiзання листової сталi (РЭ5-2493-А—РЭ5-2494-А)

§ 195. Роботи по ремонту систем випарювального охолодження печей з крокуючим подом  прокатного стану 2000. (РЭ5-2495-А—РЭ5-2513-А)

(Паропродуктивнiсть систем печi 75 т/год)

§ 196. Роботи по ремонту систем випарювального охолодження штовхальних методичних печей прокатного стану 2000 (РЭ5-2514-А—РЭ5-2539-А)

§ 197. Роботи по ремонту сушильного барабана сушiння шламiв  пiсля мокрих газоочисток Дiаметр барабана 2200 мм, довжина 16 метрiв

(Продуктивнiсть барабана по висушеному шламу 15 т/год). (РЭ5-2540А—РЭ5-2556-А)

§ 198. Виговлення мiкрошлiфiв стикових з'єднань труб для металографiчного

випробування (РЭ5-2557-А—РЭ5-2557-М)

Примiтки:

1. При кутових з'єднаннях до цiн застосовувати коефiцiєнт 1,6.

2. При масi деталi бiльше 20 кг до цiн застосовувати коефiцiєнт 1,7.

3. Цiнами, передбачено виготовлення мiкрошлiфiв iз перлiтних сталей, при виготовленнi шлiфiв iз аустенiтних сталей до цiн застосовувати коефiцiєнт 1,2.

4. При виготовленнi мiкрошлiфiв на ремонтованому обладнаннi до цiн застосовувати коефiцiєнт 0,3.

5. При виготовленнi макрошлiфiв до цiн застосовувати коефiцiєнт 0,6.

§ 199. Проведення аналiзiв зразкiв iз аустенiтних сталей на макроструктуру та

мiкроструктуру (РЭ5-2559-А—РЭ5-2562-Д)

Примiтка: Цiнами передбачено дослiдження з'єднань iз аустенiтних сталей, при дослiдженнi з'єднань iз перлiтних сталей до цiн застосовувати коефiцiєнт 0,9

§ 200. Контроль якостi радiацiйними методами зварних з'єднань трубопроводiв, литих вiдведень, колекторiв, барабанiв i посудин (РЭ5-2563-А—РЭ5-2572-Б)

Примiтка. При роботi усерединi трубопроводiв i ємкостей до цiн застосовувати наступнi коефiцiєнти:

при дiаметрi до 1000 мм                                    - 1,5;

при дiаметрi бiльше 1000 мм                            - 1,3;

§ 201. Контроль якостi радiацiйними методами зварних з'єднань трубопроводiв, колекторiв  i литих вiдведень через двi стiнки (РЭ5-2573-А—РЭ5-2578-З)

§ 202. Панорамний контроль якостi рентгенiвськими i гамма-променнями кiльцевих зварних з'єднань (РЭ5-2579-А—РЭ5-2588-Д)

§ 203. Контроль якостi трубопроводiв рентгенiвськими i гамма-променями просвiчуванням на "елiпс" (РЭ5-2589-А—РЭ5-2591-А)

Примiтка. При просвiчуваннi зварних стикiв труб на "елiпс" пакетом, до цiн застосовувати вiдповiднi коефiцiєнти в залежностi вiд кiлькостi труб в пакетi.

| Кiлькiсть труб в пакетi | Коефiцiєнт |
| --- | --- |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,35 |

§  204.Оброблення плiвки (РЭ5-2592-А)

Примiтка. При кiлькостi плiвок в однiй партiї менше 10 штук, цiни помножувати на 1,9, менш 30 штук- на 1,3.

§  205. Ультразвуковий контроль якостi зчеплення бабiта пiдшипникiв ковзання

(РЭ5-2593-А—РЭ5-2601-К)

§  206. Дiфектоскопiя лопаток ротора турбiн (РЭ5-2602-А)

§ 206а. Підготовка і проведення періодичної переатестації зварників.

Стисла типова програма (РЭ5-2606-А)

| П/п | Зміст етапів робіт | Об’єм робіт в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка і проведення теоретичних занять по затвердженій програмі, розробка основних положень КТМ по зварюванню, ДНАОП, ДСТУ | 20 |
| 2 | Підготовка зварювального поста, інструменту, зразків, зварювальних матеріалів. Ознайомлення з технологічними картами по зварюванню трубопроводів. Оцінка техніки зварювання контрольних зразків. Перевірка якості зачистки під контроль. | 40 |
| 3 | Зовнішній огляд, радіографічний або ультразвуковий контроль, макродослідження. | 30 |
| 4 | Проведення іспитів, оформлення протоколів, рішень, висновків комісії. | 10 |

За базові прийняті види робіт на об’єктах,  передбачених. правилами Держнаглядохоронпраці:

ДНАОП 0.00-1.08-94-Правила будови і безпечної експлуатації парових та  водогрійних котлів:

ДНАОП 0.00-1.11-90-Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

ДНАОП 0.00-107-94- Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Мінімальна кількость заварених неповоротних зразків:

1.Труба діаметром 42х4 мм-4 шт

2. Труба діаметром 159х16мм-1 шт

3. Пластина – в стельовому положенні – 1 шт.

Примітки:	1. Вартість роботи визначена для групи кількістю до 10 чоловік.

2. Періодична переатестація зварників проводиться окремо для кожного із наступних способів зварювання (умовне цифрове позначення способів зварювання відповідає ISO 4063-78):

- 111 (РДЕ) ручне дугове зварювання покритим електродом;

- 121 (3Ф) дугове зварювання під флюсом дротяним електродом;

- 135 (МАГ) дугове зварювання металевим (плавким) електродом в активних газах;

- 311 (ГЗ) газове зварювання;

- 141 (ВІГ) дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах із присадним дротом чи без нього.

Допускається атестація по двом способам зварювання одночасно з застосуванням коефіцієнта 1,2.

3. Періодична переатестація зварників з метою отримання допуска по додатковим видам робіт:

- зварювання трубопроводів Газове господарство.- СНиП-3.05.02-88;

- зварювання магістральних трубопроводів-СНиП III –42-80;

- зварювання магістральних трубопроводів –СНиП –3.05.05-84

проводиться з застосуванням коефіцієнта 1,2 до базової ціни по кожному виду робіт.

При атестації зварника по одному з додаткових видів робіт застосовувати коефіціент 0,9 до базової ціни.

§  207. Заварювання перлiтними електродами розроблених дефектних мiсць

литих корпусних деталей (РЭ5-2607-А)

§  208. Аргонодугове наплавлення алюмiнiєм (РЭ5-2608-А—РЭ5-2609-А)

Примiтка. Цiнами передбачено наплавлення в нижньому положеннi. При наплавленнi у вертикальному положеннi до цiн застосувати коефiцiєнт- 1,7; в стельовому i горизонтальному - 2,1

§ 209. Наплавлення зношених лопаток дифузорiв компресорiв (РЭ5-2610-А)

§  210. Наплавлення посадочних мiсць i розняття дiафрагм та дифузорiв

в мiсцях продування повiтрям (РЭ5-2611-А—РЭ5-2612-Б)

§ 211.Оброблення поверхнi пiсля наплавлення на розняттi i посадочних мiсцях  дiафрагм та дифузорiв вручну шлiфмашинкою з наступним пiдганянням шарбуванням

(РЭ5-2613-А—РЭ5-2614-А)

§  212. Технiчне обслуговування i ремонт приладiв неруйнівного контролю

(РЭ5-2615-А—РЭ5-2619-А)

А. Технiчне обслуговування приладiв неруйнівного контролю (РЭ5-2615-А)

Б. Середнiй ремонт приладiв неруйнiвного контролю (РЭ5-2616-А)

В. Капiтальний ремонт приладiв неруйнiвного контролю (РЭ5-2617-А)

Примiтки.

1.Вартiсть робiт визначена стосовно до ультразвукового дефектоскопа ДУК - 66ПМ.

2. Вартiсть робiт для приладiв iншого типу визначається наступними коефiцiєнтами:

— для магнiтопорошкових дифектоскопiв                                          - 0,7;

— для ультразвукових товщиномiрiв                                                   - 0,8;

— для дефектоскопiв 2Д-10УА, УД-11УА, УС-12IМ - 1,0;

— для дефектоскопiв нового поколiння, наприклад: УК-10ПМс     - 1,3.

Г. Виготовлення i атестацiя еталонних зразкiв твердостi та ультразвукового контролю. Вибiр матерiалу, розмiчення, порiзка, фрезерування, шлiфування i обпилювання. Термiчне оброблення, контрольнi вимiрювання. Оформлення паспорта. (РЭ5-2618-А—РЭ5-2619-А)

§  213. Навчання методам i засобам неруйнiвного контролю якостi металу i зварних з'єднань обладнання (РЭ5-2620-А—РЭ5-2625-А)

Примiтка.

I категорiя складностi - Навчання методам ультразвукового контролю або графiрованню;

II категорiя складностi - Навчання методам магнiтного контролю;

III категорiя складностi - Навчання методам капiлярної дефектоскопiї;

IV категорiя складностi - Навчання стилоскопiюванню, визначення твердостi металу

§  214. Пiдготовка i проведення переатестацiї дефектоскопiстiв (РЭ5-2626-А—РЭ5-2629-А)

§ 215. Установка i зняття заглушок на фланцях трубопроводiв (РЭ5-2630-А—РЭ5-2632-Е)

§  216. Замiна трiйникiв (РЭ5-2633-А—РЭ5-2635-И)

Примiтки:

1. Цiнами, урахована замiна трiйника, розташованого в горизонтальнiй площинi, при замiнi трiйника в вертикальнiй площинi до цiн застосовувати коефiцiєнт 1,2.

2. Цiни на зварювання, термооброблення, попереднє i супутнє пiдiгрiвання зварних стикiв застосовувати по поз. 5-0886 5-1075; 5-1133 5-1142; 5-1143 5-1152.

3. При замiнi хрестовин до цiн застосувати коефiцiєнт 1,35.

§  217. Складання стикiв трубопроводiв (РЭ5-2636-А—РЭ5-2705-А)

Зачищення кiнцiв труб пiд зварювання механізованним інструментом. Центрування труб за допомогою центрувальних пристроїв з вивiренням, прихваткою електрозварюванням, приварювання.

Примiтки:

1. Цiнами передбачено стикування труб без пiдкладних кiлець, при установленнi пiдкладних кiлець до цiн  застосовувати коефiцiєнт 1,15.

2. При стикуваннi арматури i литих фасонних деталей до трубопровода цiни помножувати на 1,15.

3. Цiнами передбачено стикування трубопроводiв прямих i гнутих в однiй площинi. При стикуваннi труб гнутих в двох i бiльше площинах цiни помножувати на 1,3.

§  218. Гiдравлiчне випробування трубопроводiв (РЭ5-2706-А—РЭ5-2712-А)

Примiтки:

1. Цiнами ураховано випробування внутрiшньоцехових трубопроводiв. При випробуваннi позацехових трубопроводiв цiни помножувати на 0,9.

2. При повторному випробуваннi цiни помножувати на 0,2.

Укрупненi цiни на обмурування котлiв

§  219. Розбирання вогнетривкої кладки. (РЭ5-2713-А)

Розбирання кладки обмурування котла i окремих його конструктивних елементiв вручну. Завантаження матерiалiв на вiзок, перевезення за територiю цеха i вивантаження. Завантаження в автотранспорт з наступним вивезенням i завантаженням в вагон.

§  220. Кладка стiн нормальною шамотною цеглою i фасонними виробами (РЭ5-2714-А)

Кладка стiн з зовнiшньої сторони обмурування при наявностi екрана, товщиною шва до 2 мм i товщиною кладки в 0,5 цеглини. Припасовочне тесання по площинi шамотної цегли вручну з попереднiм позначенням i нанесенням рисок, затирання обтесаних поверхонь цеглою або спецiальною тертушкою, укладання готової цегли в клiтi. Подавання цегли електролебiдкою на висоту до 30м з завантаженням унизу i вивантаженням угорi, пiднесення на вiдстань до 10м до мiсця кладки з передаванням iз рук в руки через перешкоду, приготування розчину i подавання його угору до мiсця роботи.

§ 221. Кладка легковагою шамотною цеглою (дiатомова цегла) (РЭ5-2715-А)

Кладка стiн i iзолювального прошарку звичайним способом з боку ходу газiв, товщиною кладки 65мм (0,25 цеглини) з необхiдним приганянням, перевiркою правильностi кладки. Розвантаження матерiалiв з транспортних засобiв. Рознесення цегли до робочих мiсць.

Припасовочне тесання по площинi шамотної цегли вручну з попереднiм розмiченням i нанесенням рисок, затиранням обтесаних поверхонь цеглою або спецiальною тертушкою, укладанням готової цегли в клiтi.

Подавання цегли i розчину електролебiдкою на висоту до 30м з завантаженням унизу i вивантаженням угорi, пiднесенням на  вiдстань до 10м. Подавання вогнетривких матерiалiв до мiсця кладки через перешкоду iз рук в руки з пiднесенням на вiдстань до 10м.

§ 222. Розбирання бетонного патрубка обмурування (РЭ5-2716-А)

Розбирання бетонного патрубка обмурування з усуненням розбитого бетону  при товщинi шару до 200мм ручним способом.

Пiдготовка i установлення такелажних пристроїв. Часткове розпушення вручну зцементованих матерiалiв, складання i розсортування матерiалiв. Завантаження вручну матерiалiв в баддю. Перемiщення електролебiдкою баддi на полозах до мiсця вивантаження i вивантаження за допомогою мостового крана в автотранспорт. Перемiщення баддi до мiсця завантаження.

§  223. Бетонування стелi (РЭ5-2717-А)

Приготування вогнетривкого бетону з дотриманням дозування iз готових матерiалiв в бетонозмiшувачі мiсткiстю 40л. Установка арматури i iнших металевих деталiв. Улаштування опалубки. Подавання бетону електролебiдкою на висоту до 30м з завантаженням унизу i вивантаженням угорi. Знiмання баддi з бетоном з транспортних засобiв i вiднесення до мiсця роботи. Укладання вогнетривкого бетону по готовiй опалубцi i установленiй арматурi. Торкетування горизонтальної поверхнi зверху униз товщиною шару до 100мм.

Укрупненi цiни на iзоляцiйнi роботи

§  224. Ізоляцiя трубопроводiв i обладнання мiнераловатними матерiалами, совелiтовою плиткою, дiатомовою цеглою (РЭ5-2718-А)

Iзоляцiя арматури i фланцевих з'єднань. Виготовлення на мiсцi кожуха з листової сталi. Заповнення його матрацами iз мiнеральної вати в оболонцi iз склотканини. Подавання матерiалiв електролебiдкою на висоту до 30 м з завантаженням унизу i вивантаженням угорi, пiднесенням на вiдстань до 10 м. Подавання вогнетривких матерiалiв до мiсця засипання через перешкоду iз рук в руки з пiднесенням на вiдстань до 10м.

§  225. Штукатурення трубопроводiв (РЭ5-2719-А)

Азбозуритове штукатурення трубопроводiв товщиною шару до 20мм. Подавання матерiалiв електролебiдкою на висоту до 30м з завантаженням унизу i вивантаженням угорi, пiднесенням на вiдстань до 10м. Подавання вогнетривких матерiалiв до мiсця засипання через перешкоду iз рук вруки з пiднесенням на вiдстань до 10м.

§ 226. Iзоляцiя азбестовим картоном i шнуром (РЭ5-2720-А)

Iзоляцiя азбестовим картоном з укладенням правильними шарами, укладання правильними рядами азбестового шнура з обрiзанням по заданим розмiрам.

§  227. Демонтаж iзоляцiї трубопроводiв i обладнання (РЭ5-2721-А)

# ЗМІСТ

# Загальна частина 	3

# Розділ 1. Арматура	9

Глава 1. Запірні засувки для пари, води, мазуту и газу.	9

§ 1. Перевірка, ремонт та гідравлічні випробування засувок	9

А. Засувки запірні вварні високого тиску більше 10 МПа (100 кгс/см2).	9

## Б. Засувки запірні вварні для пари та води середнього тиску

## Ру 6,4 - 10,0 МПа (64-100 кгс/см2)	9

В. Запірні засувки вварні для пари, води, мазуту та газу,

Ру до 6,4 МПа (64 кгс/см2)	11

Г. Запірні засувки вварні для пари, води, мазуту та газу,

Ру до 6,4 МПа (64 кгс/см2)	12

Д. Фланцеві засувки загального призначення до Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)	13

Е. Вварні засувки загального призначення до Ру 4,0 Мпа або 40 кгс/см2.	13

Ж. Фланцеві засувки загального призначення до Ру 2,5 МПА (25 кгс/см2)	14

З. Вварні засувки загального призначення до Ру 2.5 МПа (25 кгс/см2)	15

І. Засувки фланцеві загального призначення

Ру 0,6: 1,0: 1,6 Мпа (6,10,16,кгс/см2)	15

## К. Вварні засувки загального призначення Ру 0,6: 1,0:1,6 МПа (6,10,16,кгс/см2)	16

§ 2. Притирання тарілок, сідел і клинів засувок	17

А. Засувки запорні вварні для пари та води високого тиску

Ру більше 10,0 МПа (10 кгс/см2)	17

б) Засувки запорні вварні для пари та води середнього тиску

Ру 6,4: 10,0МПа (64-100кгс/см2)	17

В. Засувки запірні фланцеві для пари, води, мазуту,  газу низького тиску до

Ру 6,4 МПа(64 кгс /см2)	18

Г. Фланцеві засувки загального призначення Ру 2,5-4,0 МПа(25-40 кгс/см2)	19

Д. Фланцеві засувки загального призначення Ру 0,6; 1,0;1,6 Мпа (6,10,16)кгс/см2	19

§ 3. Заміна   сідел засувок	20

§ 4. Запресування кілець	21

§ 5. Заміна бронзових ущільнювальних кілець стальними з твердою наплавкою	21

§ 6. Зняття клинів засувок (Ду800-1600 мм)	21

§ 7. Наплавлення глибоких раковин в бронзових  та латунних

ущільнювальних кільцях	22

§ 8. Засувки  циркуляційних водоводів (клинові, фланцеві з невисувним

шпинделем з електричним приводом) для води  на Ру 1,0Мпа (10кгс/см2 )

і температурою до 1200С.	22

Глава 2. Запірні, регулювальні та дросельні вентилі для пари,

води, мазуту і газу	23

## А. Запірні вентилі високого і надвисокого тиску для пари і воду  вварні з безфланцевим різьбовим з’єднанням бугеля з корпусом.	23

§ 10. Гідравлічні випробування.	24

§ 11. Приварювання патрубків до вентилів з їх виготовленням	24

§ 12. Притирання тарілок вентилів	24

§ 13. Притирання сідел вентилів	25

§ 14. Перевірка і ремонт 	25

§ 15. Гідравлічне випробування вентилів	26

§ 16. Приварювання патрубків до вентилів з їх виготовленням	26

§ 17. Притирання тарілок вентилів	26

§ 18. Притирання сідел вентилів	27

В. Запірні, регулювальні та дросельні вентилі, фланцеві низького і середнього тиску для пари, води, мазуту та газу до Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2).	27

§ 19. Перевірка і ремонт	27

§ 20. Гідравлічне випробування вентилів низького і середнього тиску	28

§ 21. Притирання тарілок вентилів	28

§ 22. Притирання сідел вентилів для усунення дефектів глибиною 0,1-0,3 мм.	28

§ 23. Заміна бронзових і латунних ущільнювальних кілець вентилів.	29

§ 24. Заміна дефектних бронзових ущільнювальних  кілець

чавунними приварними	29

§ 25. Наплавлення ущільнювальних кілець вентилів латунню	30

§ 26. Проточення ущільнювальних кілець засувок,  вентилів і клапанів

після наплавлення	30

#### Глава 3. Клапани 	31

§ 27. Перевірка і ремонт	31

§ 28. Гідравлічне випробування зворотних клапанів.	32

§ 29. Притирання тарілок зворотних клапанів	33

§ 30. Притирання сідел зворотних клапанів	33

§ 32. Гідравлічне випробування зворотних клапанів	34

§ 33. Притирання тарілок зворотних клапанів	35

§ 34. Притирання сідел зворотних клапанів для усунення  дефектів

глибиною 0,1-0,3 мм	36

§ 35. Перевірка і ремонт	36

§ 36. Чавунні зворотні клапани	37

§ 37. Клапани зворотні фланцеві  Ру до 6,4 МПа(64 кгс/см2)	37

Б. Регулювальні клапани (регулятори живления)	38

§ 38. Перевірка і ремонт. Клапани живлення високого і надвисокого тиску.	38

§ 39. Притирання і доведення скальчастих і  золотникових клапанів

після проточення	39

§ 40. Заміна гільзи регулювального клапана	39

§ 41. Перевірка і ремонт клапанів.	40

§ 42. Притирання сідел і тарілок клапана  імпульсно-запобіжного пристрою.	40

§ 43. Заміна сідла клапана при  кріпленні на різьбі	40

## § 44. Заміна лабіринтових втулок	41

§ 45. Перевірка і ремонт клапанів	41

§ 46. Гідравлічні випробування запобіжних клапанів (пружинних і важільних)  	42

§ 47. Запобіжне регулювання запобіжних клапанів	43

§ 48. Притирання тарілки клапана.	43

§ 49. Притирання сідла клапана для усунення дефектів глибиною 0,10,3 мм	44

§ 50. Заміна сідла клапана	44

§ 51. Заміна стакана клапана	45

§ 52. Круглі клапани	45

§ 53. Прямокутні одноосьові клапани	46

§ 54. Прямокутні двоосьові клапани	46

§ 55. Прямокутні трьохосьові клапани	46

§ 56. Прямокутні чотирьохосьові клапани	46

§ 57. Прямокутні п’ятиосьові клапани	47

Глава IV. Крани водні, парові і газові	48

§ 58. Сальникові крани	48

§ 59. Триходові крани	48

Глава V. Водовказівні колонки і витратомірні шайби	49

§ 60. Перевірка, ремонт і гідравлічне випробування колонки	49

§ 61. Заміна скла водовказівних колонок на місці їх установки 	49

§ 62. Заміна набивки сальникового ущільнення вентилів  водовказівної

колонки на місці (без зняття колонки)	49

§ 63. Наплавлення дефектних ущільнювальних поверхонь водовказівних

приладів	49

§ 64. Ревізія витратомірних шайб	50

Глава VI. Холодильники відбору проб пари і води	51

§ 65. Перевірка і ремонт змійовикових холодильників	51

§ 66. Перевірка і ремонт прямоточних холодильників	51

### Глава 7. Приводи арматури	51

§ 67. Перевірка і ремонт колонки електропривода	51

§ 68. Перевірка і ремонт дистанційних приводів	51

§ 69. Перевірка і ремонт приводних головок вентилів і засувок.	52

### Глава 8. Інші роботи по ремонту арматури	52

§ 70. Заміна набивки сальників вентилів і засувок	52

§ 71. Перевірка конденсаційних горщиків	52

§ 72. Прибирання зламаних шпильок	53

§ 73. Підготовка фланців під металеві прокладки	53

§ 74. Обтягнення фланцевих з’єднань арматури  при тиску 0,3 - 0,4 МПа

(3-4 кгс/см2) під час розпалення котла	54

§ 75. Спеціальні роботи по ремонту арматури	54

Розділ другий. Трубопроводи (паропроводи, живильні,  дренажні, продувочні, конденсатні газопроводи)	56

§ 76. Виготовлення і заміна міжцехових та внутрішньо цехових трубопроводів.	56

Дільниці трубопроводів 	59

§ 76А. Заміна дільниць трубопроводів і колекторів	59

§ 77. Виготовлення прямих дільниць трубопроводів	62

§ 78. Виготовлення гнутих і крутозігнутих відводів,  компенсаторів трубопроводів та лінзових компенсаторів газопроводів	64

§ 79. Електродугове зварювання стикових дільниць  трубопроводів, колекторів і гнутих відводів	65

§ 80. Заміна дефектних зварних стиків трубопроводів з розведенням їх кінців	70

§ 81. Термічне оброблення зварних стиків	72

§ 82. Індукційне підігрівання металу	73

§ 83. Перевірка опор і підвісок	73

§ 84. Заміна або ремонт реперів теплового розширення трубопроводів	74

§ 85. Вимірення повзучості металу	74

§ 86. Заміна дефектних прокладок фланцевих з’єднань без заміни трубопроводів	74

§ 87. Виготовлення прокладок для заміни дефектних 	74

§ 88. Виготовлення шаблона	75

§ 89. Виготовлення секторних відведень	75

§ 90. Виготовлення фланців 	77

а) Вирізка і слюсарне оброблення фланців	77

б) Токарне оброблення фланців	77

§ 91. Насадка фланців	78

§  92. Виготовлення хрестовин і трійників	78

§  93. Виготовлення переходів	79

§ 94. Заміна дефектних опор і підвісок	79

§ 95. Виготовлення підкладних кілець для зварних стиків	80

§ 96. Виготовлення заглушок 	80

§  97. Виготовлення хомутів	81

§ 98. Виготовлення опор	81

§ 99. Випробування газових трубопроводів	82

§ 100. Усунення перекосу фланців трубопроводу	82

§ 101. Обтягнення фланцевих з’єднань	83

§ 102. Виготовлення трубчастого газозабірного патрубка	83

§ 103. Виготовлення  газозабірного патрубка 	84

§ 104. Заміна газозабірного патрубка	84

### Розділ третій. Ремонт допоміжного енергообладнання	84

§ 105. Ремонт пароперетворювальних устаткувань	84

§ 106. Ремонт деаераційних установок	86

§ 107. Ремонт пароперегрівників	88

§ 108. Ремонт випарника	88

§ 109. Ремонт бойлера	90

Розділ четвертий: Підмостки, сходи , колиски і огородження	92

Глава 9. Улаштування і розбирання підвісних колисок і огорож вручну	92

§ 110. Багатоярусні і особливоважкі площадки типу підмосток на стиках низхідних газопроводів и т.п.	92

§ 111. Окремі площадочні підмостки усіх видів на брусках  і дошках,  підвішені на гачках, хомутах або кронштейнах, установлених на колонах, ригелях, підкранових балках, підкроквяних фермах, трубопроводах,  похилих естакадах і т.п.	92

§ 112. Інвентарні стальні площадки на колонах, стояках і т.п. 	92

§ 113. Настил по конструкціям типу трапів і дощатих переходів без огороджень	93

§ 114. Кільцеві підмостки на кронштейнах	93

§ 115. Профільні підмостки (уздовж поясів, ферм,  підкранових балок і т.п.)

на гачках.	93

§ 116. Навішення інвентарних колисок з кріпленням їх до конструкцій	94

§ 117. Сходи інвентарні	94

§ 118. Тимчасові поручні і бар’єри, установлені по конструкціям  або тимчасовим переходам	94

### Глава 10. Установка такелажних пристроїв	95

§ 119. Підвішування, зняття талей і ручних важільних лебідок	95

А.Талі	95

Б. Ручні важільні лебідки	95

§ 120. Установка, переміщення і знімання лебідок 	95

А.Електролебідки	95

Б. Ручні лебідки	96

§ 121. Установка блоків або поліспастів	96

А. Блоки	96

Б. Поліспасти	97

§ 122. Оснащення поліспастів	97

§ 123. Закріплення і зняття розчалок і відтяжок 	98

Розділ п’ятий. Дефектоскопія металу	99

### Глава 11. Підготовчі роботи	99

§ 124. Підготовчі роботи для проведення дефектоскопії металу	99

§ 125. Виготовлення зразків	102

§ 126. Виготовлення і підготовка шліфів	102

§ 127. Механічне випробування зразків зварних з’єднань	102

Глава 12.  Неруйнівний контроль металу і зварних з’єднань  барабанів, колекторів, трубопроводів, металоконструкцій і іншого енергообладнання.	103

§ 132. Ультразвуковий контроль якості металу	103

§ 133. Магнітопорошковий контроль якості металу	106

§ 134. Ультразвуковий контроль товщини стінки металу	108

### Глава 13. Контроль і аналіз металу	108

§ 135. Кольорова дефектоскопія зварних з’єднань 	108

§ 136. Проведення аналізу металу	108

### Розділ шостий. Зміцнення поверхонь металу	110

§ 137. Зміцнення поверхонь металу газопорошковим наплавленням  з одночасним оплавленням прямих дільниць труб і згинів	110

§ 138. Зміцнення поверхонь газопорошковим наплавленням з одночасним оплавленням металоконструкції, колес тяго-дуттєвих машин і посудин (виробнича база)	110

§ 139. Зміцнення і відновлення циліндричних поверхонь методом плазмового напилення (виробнича база)	111

§ 140. Вiдновлення посадових поверхонь (валiв) методом  електродугової металiзацiї (виробнича база)	112

§ 141. Наплавлення штучними елементами типу КБХ з пiдготовкою поверхнi, розмічанням, термообробленням i наступним зачищенням	113

§ 142. Наплавлення вугiльним електродом порошкоподiбних твердих сплавiв

з зачищенням поверхнi, розмiченням, насипанням порошка i термообробленням

деталей простої форми	113

§ 143. Металiзацiя плоских поверхонь i труб алюмiнiєм	113

§ 144. Електрозварювальне змiцнення "грубо" спеченими сплавами типу "побiдит", легованими сталями i чавуном	113

§ 145. Електроiскрове змiцнення (чистове) твердими сплавами i срiбленням з пiдготовкою поверхонь	114

§ 146. Напiвавтоматичне наплавлення порошковим дротом iз зносостiйких сплавiв на один шар при висотi наплавленого шару 3-4 мм i масi 32 кг/м2	114

§ 147. Аргонодугове наплавлення спецiальними зносостiйкими матерiалами (з зачищенням поверхнi пiд наплавлення, з попереднiм i супутнім пiдiгрiвом)	114

§ 148. Армування кромок робочих лопаток осьових димососiв  пластинами iз твердого сплаву	114

§ 149. Плазмено-дугове рiзання аустенiтних сталей i кольорових металiв при товщині

12-16 мм Тип установки "ВС-600" з рiзаком "Вихрь"	114

§ 150. Усунення трiщин в корпусi цилiндра турбiни	114

§ 151. Заварювання трiщин корпусу цилiндра турбiн	115

Роздiл сьомий. Теплова iзоляцiя i обмурування	115

Глава 14. Ремонт теплової iзоляцiї.	115

§ 152. Iзоляцiя теплоiзоляцiйними шнурами	115

А. Iзоляцiя азбестовим шнуром	115

Б. Iзоляцiя азбопухшнуром	116

§ 153. Iзоляцiя обгортковими iзоляцiйними матерiалами	116

А. Iзоляцiя азбестовою тканиною	116

Б. Iзоляцiя азбестовим картоном i папером	116

## В. Iзоляцiя повстиною мiнераловатною	117

§ 154. Iзоляцiя теплоiзоляцiйними шкаралупами, сегментами, плитами	117

А. Iзоляцiя шкаралупами	117

Б. Iзоляцiя сегментами	117

В. Iзоляцiя цеглою дiатомовою	118

## Г. Iзоляцiя плитами трубопроводiв i цилiндричних поверхонь  дiаметром

## бiльше 820 мм або плоских поверхонь	119

§ 155. Iзоляцiя прошивними матами iз мiнеральної або скляної вати, готовими i виготовленими на мiсцi, плитами на синтетичнiй i крохмальнiй зв'язках	119

§ 156. Iзоляцiя  матрацами	121

§ 157. Iзоляцiя набивкою	122

§ 158. Iзоляцiя мастиками	123

§ 159. Iзоляцiя напиленням	123

§ 160. Iзоляцiя зйомна	123

§  161. Iзоляцiя парових турбiн	125

§ 162. Теплова iзоляцiя трубопроводiв	126

§ 163. Допомiжнi роботи	126

§ 164. Оздоблювальнi роботи	127

Глава 15. Ремонт обмурування	131

§ 165. Кладка обмурування	131

§  166. Тесання цегли	134

§ 167. Торкретування i обмазування поверхонь готовою масою  за допомогою

цемент-гармати	135

§ 168. Iзоляцiя  металевих конструкцiй i ущiльнення котлоагрегату	138

§ 169. Транспортування обмуровочних i iзоляцiйних матерiалiв

в межах котельної	139

А. Механiзованi роботи  	139

Б. Немаханiзованi транспортнi роботи	140

§ 170. Розбирання цегляного обмурування, бетону  i

теплоiзоляцiйного обмурування	142

§ 171. Рiзнi роботи	142

§ 172. Прибирання ремонтної площадки вiд битого демонтованого обмурувального i iзоляцiйного матерiалу	143

§ 173. Вивезення автотранспортом вiдходiв демонтованого обмурувального i

iзоляцiйного матерiалу	143

Роздiл восьмий. Додатковий прейскурант 26-05-43-Е-1988/1	144

§ 174. Замiна дiльниць трубопроводiв i колекторiв обладнання  пiдприємств

кольорової металургiї	144

§ 175. Виговлення дiльниць трубопроводiв на пiдприємствах

кольорової металургiї	145

§  176. Виготовлення i замiна П-образних компенсаторiв трубопроводiв	146

§ 177. Пневматичне випробування трубопроводiв	148

§ 178. Врiзання в дiючу мережу трубопроводiв	148

§ 179. Виготовлення регiстрiв опалювальних iз труб	149

§ 180. Замiна регiстрiв опалювальних iз труб	149

§  181. Виготовлення опор	149

§ 182. Пiдiгрiвники горизонтальнi	150

§  183. Пiдiгрiвники вертикальнi	150

###### Роздiл дев'ятий. Додатковий прейскурант 26-05-43-Е-1988/2	151

§ 184. Вентилi запірнi муфтовi для води i пари на Ру до 1,6 МПа (16 кгс/см2)	151

§ 185. Врiзання труби в трубу	151

§ 186. Очищення газопроводу коксового газу через люки

скребками з промиванням	152

§ 187. Вирiзання люкiв в газопроводi коксового газу для внутрiшнього огляду,

чищення i промивання	152

§ 188. Чищення газопроводу сумiщених газiв (коксового i доменного)  щiтками,

скребками з промиванням	152

§  189. Чищення газопроводу доменного газу	152

§ 190. Очищення газоходiв за топкою котлiв	152

§  191. Газове рiзання труб	152

§ 192. Газове рiзання кутової сталi	154

§ 193. Газове рiзання швелера	154

§  194. Газове рiзання листової сталi	154

§ 195. Роботи по ремонту систем випарювального охолодження печей з крокуючим подом  прокатного стану 2000. 	155

§ 196. Роботи по ремонту систем випарювального охолодження штовхальних методичних печей прокатного стану 2000	156

§ 197. Роботи по ремонту сушильного барабана сушiння шламiв  пiсля

мокрих газоочисток	158

§ 198. Виговлення мiкрошлiфiв стикових з'єднань труб  для металографiчного

випробування	159

§ 199. Проведення аналiзiв зразкiв iз аустенiтних сталей на  макроструктуру та мiкроструктуру	159

§ 200. Контроль якостi радiацiйними методами зварних з'єднань трубопроводiв, литих вiдведень, колекторiв, барабанiв i посудин	160

§ 201. Контроль якостi радiацiйними методами зварних з'єднань трубопроводiв, колекторiв  i литих вiдведень через двi стiнки	161

§ 202. Панорамний контроль якостi рентгенiвськими  i гамма-променями кiльцевих

зварних з'єднань	161

§ 203. Контроль якостi трубопроводiв рентгенiвськими  i гамма-променями

просвiчуванням на "елiпс"	161

§  204.Оброблення плiвки	162

§  205. Ультразвуковий контроль якостi зчеплення бабiта пiдшипникiв ковзання	162

§  206. Дефектоскопiя лопаток ротора турбiн	162

§  207. Заварювання перлiтними електродами розроблених дефектних мiсць  литих корпусних деталей	164

§  208. Аргонодугове наплавлення алюмiнiєм	164

§ 209. Наплавлення зношених лопаток дифузорiв компресорiв	165

§  210. Наплавлення посадочних мiсць i розняття дiафрагм та дифузорiв  в мiсцях продування повiтрям	165

§ 211.Оброблення поверхнi пiсля наплавлення на розняттi i посадочних мiсцях  дiафрагм та дифузорiв вручну шлiфмашинкою з наступним пiдганянням шарбуванням	165

§  212. Технiчне обслуговування i ремонт приладiв неруйнівного контролю	165

А. Технiчне обслуговування приладiв неруйнівного контролю	165

Б. Середнiй ремонт приладiв неруйнiвного контролю	165

В. Капiтальний ремонт приладiв неруйнiвного контролю	166

Г. Виготовлення i атестацiя еталонних зразкiв твердостi та

ультразвукового контролю.	166

§  213. Навчання методам i засобам неруйнiвного контролю якостi металу i

зварних з'єднань обладнання	166

§  214. Пiдготовка i проведення переатестацiї дефектоскопiстiв	167

§ 215. Установка i зняття заглушок на фланцях трубопроводiв	167

§  216. Замiна трiйникiв	168

§  217. Складання стикiв трубопроводiв	168

§  218. Гiдравлiчне випробування трубопроводiв 	170

Укрупненi цiни на обмурування котлiв	171

§  219. Розбирання вогнетривкої кладки.	171

§  220. Кладка стiн нормальною шамотною цеглою i фасонними виробами	171

§ 221. Кладка легковагою шамотною цеглою (дiатомова цегла)	171

§ 222. Розбирання бетонного патрубка обмурування	172

§  223. Бетонування стелi	172

Укрупненi цiни на iзоляцiйнi роботи	172

§  224. Узоляцiя трубопроводiв i обладнання мiнераловатними матерiалами, совелiтовою плиткою, дiатомовою цеглою	172

§  225. Штукатурення трубопроводiв	173

§ 226. Iзоляцiя азбестовим картоном i шнуром	173

§  227. Демонтаж iзоляцiї трубопроводiв i обладнання	173