## Перелік питань з тестування інженерів технічного нагляду за будівництвом

- Яка максимальна глибина виїмок з вертикальними стінками відповідно до вимог СНіП III-4-80 повинна бути в насипних, піщаних і великоуламкових грунтах?

- Яка кількість мерзлих грудок в насипах (крім гідротехнічних) і зворотних засипок від загального обсягу відсипного грунту не повинна перевищувати: для зовнішніх пазух будівель і верхніх зон траншей з укладеними комунікаціями?

- Армована цегляна кладка повинна виконуватися з дотриманням таких правил: товщина швів у цегляній кладці повинна бути не більше:

- При виробництві облицювальних робіт повинні бути дотримані наступні вимоги: відхилення від вертикалі при облицюванні зовнішньої поверхні

- Відхилення відміток оголовків паль не повинно перевищувати: з монолітним ростверком

- Зміщення осей оголовка щодо осей палі не повинно перевищувати:

- Товщина швів кладки повинна, бути: горизонтальних

- Відхилення відміток дна стаканів фундаментів, блоків фундаментів від проектних не повинно перевищувати по дну стакана: при устрої вирівнюючого шару

- Відхилення від суміщення орієнтирів (рисок геометричних вісей, граней) в нижньому перетині колон з установчими орієнтирами (рисками геометричних вісей або гранями, що лежать нижче елементів, рисками розбивочних вісей) не повинно перевищувати:

- Мінімальна міцність бетону при розпалубці незавантажених монолітних конструкцій: горизонтальних і похилих поверхонь при прольоті до 6 м

- Відхилення у відстані між окремо встановленими стрижнями арматури не повинно перевищувати: для плит і стін фундаментів

- Висота вільного скидання бетонної суміші в опалубку конструкцій не повинна перевищувати: перекриття

- При влаштуванні рулонної ізоляції і покрівлі, зовнішня температура при нанесенні гарячих мастик повинна бути

- При влаштуванні теплоізоляції з плитних і сипучих матеріалів: вологість монолітної основи не повинна перевищувати

- При виконанні малярних робіт повинні бути дотримані наступні вимоги: допускається товщина шарів покриття шпаклівки:

- При виконанні штукатурних робіт допускається товщина одношарової штукатурки: з гіпсових розчинів

- Відхилення оштукатурених поверхонь від вертикалі (на 1 м): при поліпшеній штукатурці

- Відхилення оштукатурених поверхонь по горизонталі (на 1 м): при простій штукатурці

- При обклеюванні поверхні шпалерами відхилення крайок повинні бути:

- З якими дефектами не допускається встановлення і стикування стекол:

- При виробництві облицювальних робіт товщина клейового прошарку повинна бути: з мастики

- Нерівності площини (при контролі двометровою рейкою) в облицюванні: внутрішніх поверхонь

- Допустимі відхилення від вертикалі при встановленні дверних коробок:

- Просвіти між контрольною двометровою рейкою при виконанні стяжок під покриття полівінілацетатні, з лінолеуму, рулонних на основі синтетичних волокон, паркету і полівінілхлоридних плит, не повинні перевищувати:

- Площа приклеювання паркетної планки має бути не менше:

- Відхилення поверхні покриття підлог з керамічної плити під час контрольної перевірки двометровою рейкою не повинно перевищувати:

- Висотні позначки фундаменту для встановлення обладнання під монтаж опалення та вентиляції, що вимагають підливу, повинні бути:

- Монолітна та плитна теплоізоляція: граничні відхилення товщини покриття ізоляції від проектної

- Магістральні трубопроводи: ширина траншеї по дну повинна бути

- Відхилення відміток дна траншеї від проекту: при розробці грунту землерийними машинами

- Допуски на положення трубопроводу в трашеї: мінімальна відстань (зазор) між трубопроводом і стінками траншеї,

- Монтаж трубопроводів: при установці опор і опорних конструкцій під трубопроводи, відхилення їх від проектного положення в плані не повинно перевищувати для трубопроводів, які прокладають всередині приміщення

- Максимальна глибина виїмок з вертикальними стінками відповідно: в суглинках і глинах

- Відхилення відміток дна виїмок від проектних (крім виїмок на валуни і в скельних грунтах) при чорновій розробці одноковшовими екскаваторами, оснащеними ковшами із зубами, для екскаваторів з механічним приводом за видами робочого устаткування не повинні перевищувати: екскаватор драглайн

- Відхилення відміток спланованої поверхні від проектних не повинно перевищувати: у нескельних грунтах

- Вміст мерзлих грудок в насипах (крім гідротехнічних) і зворотних засипок від загального обсягу відсипного грунту для насипів, що ущільнюються укаткою, не повинен перевищувати:

- Відхилення геометричних розмірів насипів не повинно перевищувати: положення осі автомобільних доріг

- Насипи, що зводяться без ущільнення, слід відсипати з запасом по висоті на осідання: з нескельних

- Відхилення від вертикальності осі забивних паль, крім паль-стійок, не повинно перевищувати:

- Відхилення в позначках поверхонь влаштованих фундаментів житлових і громадських

- Товщина швів цегляної кладки повинна бути: вертикальних

- Відхилення поверхонь і кутів цегляної кладки від вертикалі не повинні перевищувати: на один поверх

- Не менше якої кількості стрижнів арматури повинно бути в одному рівні цегляної кладки:

- Граничне відхилення позначки вирівнюючого шару піску від проектної відмітки при монтажі фундаментних блоків і стаканів фундаментів не повинно перевищувати:

- При монтажі балок різниця відміток верхніх полиць підкранових балок на двох сусідніх колонах уздовж ряду і на двох колонах в одному поперечному розрізі прольоту не повинна перевищувати:

- Різниця відміток верху стінових панелей каркасних будинків у межах вивіреної ділянки не повинна перевищувати при установці панелей по маяках:

- Мінімальна міцність бетону при розпалубці незавантажених монолітних конструкцій: горизонтальних і похилих поверхонь при прольоті 6 м

- Відхилення у відстані між окремо встановленими стрижнями арматури не повинно перевищувати: для колон і балок

- Висота вільного скидання бетонної суміші в опалубку конструкцій не повинна перевищувати: колони

- Товщина шару бетонної суміші, що укладається, повинна бути: при ущільненні суміші глибинними вібраторами

- При прийманні бетонної суміші місцеві відхилення поверхні бетону від проектної при перевірці двометровою рейкою, крім опорних поверхонь, не повинні перевищувати:

- Допустимі відхилення поверхні при підготовці основи для рулонних, безрулонних (емульсійної і містичний) ізоляції покрівель не повинні перевищувати: уздовж ухилу та на горизонтальній поверхні

- Граничні відхилення площини покриття ізоляції від проектної для монолітної та плитної теплоізоляції від заданого ухилу

- Які допускаються відхилення оштукатурених поверхонь по горизонталі (на 1 м): при високоякісній штукатурці

- Конструкція встановлених на розчин склоблоків повинна бути строго вертикальною в межах допусків, що не перевищують:

- Товщина прошарку з розчину при виробництві облицювальних робіт повинна бути:

- Максимальні величини уступів між плитами та панелями, а також рейками підвісних стель, повинні задовольняти наступним вимогам:

- Відстань між осями лаг, що укладаються по плитах перекриття при влаштуванні підлоги, має бути:

- Відхилення поверхні покриття від площини під час контрольної перевірки двометровою рейкою не повинно перевищувати: для паркетного покриття

- При установці опор і опорних конструкцій під трубопроводи для зовнішніх мереж відхилення їх від проектного положення в плані не повинно перевищувати:

- При влаштуванні підлоги з синтетичних плиток просвіти між контрольною двометровою рейкою і поверхнею елемента підлоги не повинні перевищувати:

- При влаштуванні підлоги з лінолеума відхилення поверхні покриття від площини при перевірці двометровою рейкою не повинно перевищувати:

- При встановленні дверних блоків зазор між дверними полотнами і підлогою у внутрішніх дверей повинен становити:

- Вміст мерзлих грудок в насипах (крім гідротехнічних) і зворотних засипок від загального обсягу відсипаємого грунту для насипів, що зводяться без ущільнення, не повинен перевищувати:

- Відхилення геометричних розмірів ширини насипів по верху і по низу для автомобільних доріг не повинні перевищувати:

- Відхилення в розмірах товщини конструкій з цегляної кладки від проектних не повинні перевищувати:

- Відхилення у відстані між рядами арматури для конструкцій товщиною більше 1 м не повинно перевищувати:

- Товщина шару бетонної суміші, що укладається при ущільненні поверхневими вібраторами, в конструкціях з одиночною арматурою повинна бути не більше:

- При монтажі бетонних і залізобетонних конструкцій фундаментів, відхилення площин та ліній їх перетину від вертикалі або від проектного нахилу на всю висоту конструкції не повинно перевищувати:

- Відхилення відміток дна виїмок від проектних (крім виїмок на валуни і в скельних грунтах) при чорновій розробці одноковшовими екскаваторами прямого копання, не повинні

- Відхилення відміток оголовків паль при влаштуванні фундамента зі збірним ростверком не повинні перевищувати:

- Відхилення в позначках поверхонь влаштованих фундаментів промислових будівель

- Нерівності на вертикальній поверхні цегляної кладки, виявлені при накладанні рейки довжиною 2 м, не повинні перевищувати:

- Що відтворює загальний журнал робіт ?

- Товщина шару бетонної суміші, що укладається при ущільненні суміші поверхневими вібраторами, в конструкціях з подвійною арматурою повинна бути не більше:

- При арматурних роботах, відхилення у відстані між окремо встановленими стрижнями арматури, для масивних конструкцій не повинно перевищувати:

- При засипанні магістрального трубопроводу грунтом, загальна товщина шару засипки грунту над трубопроводом повинна бути не менше:

- Допустиме відхилення від заданого ухилу покриттів підлог з керамічної плити повинне бути

- Вологість матеріалів паркетних щитів не повинна перевищувати:

- Відхилення по товщині покриття паркетних щитів не повинно перевищувати:

- Коли повинен складатись Акт огляду прихованих робіт:

- Хто готує Акт огляду прихованих робіт до підпису:

- Хто підписує Акт огляду прихованих робіт зі сторони Замовника:

- На які роботи повинен складатися Акт огляду прихованих робіт:

- Коли підписується Акт огляду прихованих робіт, якщо наступні роботи повинні розпочинатись після перерви:

- В яких випадках можно виконувати наступні роботи при відсутності Акту огляду попередніх прихованих робіт:

- Які роботи на будівельному майданчику, що вимагають технічного контролю, виконують раніше:

- В яких грунтах можна копати котлован на глибину 1,5 м з вертикальними стінками:

- Крутизна відкосів котловану без кріплення, що має глибину 5м, в глинах призначається:

- Пісок в тілі подушки може ущільнюватись за проектом до щільності скелету ґрунту, г/см3:

- При зведенні стрічкових залізобетонних фундаментів на грунтах з модулем деформації Е < 5 мпа перевагу потрібно надавати конструкції:

- Клас бетону стовпчастого фундаменту під колону одноповерхової промислової будівлі можна призначати:

- Габаритні (основні) розміри стрічкових і стовпчастих фундаментів мілкого закладання призначають кратними, мм:

- Збірні бетонні стінові фундаментні блоки кладуть на цементному розчині марки:

- Звичайно товщину бетонної підготовки під стовпчасті і стрічкові фундаменти з монолітного залізобетону призначають, мм:

- Оптимальна вологість глинистого ґрунту Wо при його ущільненні в тілі подушки може призначатись рівною:

- Достатньої щільності грунт вважають при щільності скелету ґрунту:

- Товщина шару ґрунту при його якісному ущільненні пневмокатками масою до 25 т максимально повинна складати, м:

- Голкофільтрова установка забезпечує максимальне пониження рівня ґрунтових вод, м:

- Величина розрахункового опору ґрунту R дозволяє характеризувати тиск на основу як:

- Лесові суглинки не можуть бути закріплені:

- Намивна територія із пісків середньої крупності, середньої щільності, товщиною 6 м для житлових 5-ти поверхових будинків може розглядатись, як:

- Несуча здатність одиночної забивної палі має вищу надійність, якщо вона визначена:

- Мінімальна кількість паль, яку потрібно випробувати статичним навантаженням на будівельному майданчику, складає:

- Найкращий ефект при забиванні паль можна отримати при використанні:

- Допустиме навантаження на одиночну палю, що визначається за формулою Np = Fd / Yk, за результатами випробування паль статичним навантаженням приймають Yк:

- При розташуванні будівлі в межах зсувного схилу не допускається використовувати палі:

- Палі, що не можуть використовуватись для стовпчастого пальового фундаменту, є:

- Достовірне значення модуля деформації ґрунту Е можна отримати при його випробуванні:

- У водонасичених супісках не можна використовувати технологію влаштування буронабивних паль:

- Найменша величина граничного (допустимого) осідання основи будівель Su за нормами складає, см:

- Буроін’єкційні палі великого діаметру виготовляють з подачею бетонної суміші під тиском:

- Рішення про обстеження сусідніх будівель, розташованих поряд з будівельним майданчиком, приймається:

- При величині фізичного зносу стрічкових фундаментів будинку в 15% його технічний стан оцінюють як

- Розміри фундаментів існуючого будинку в умовах реконструкції встановлюють при:

- Найбільш поширеними в Україні ґрунтами, що можуть використовуватись в якості основи будівель і споруд, є:

- До складних ґрунтових умов не відносять:

- Розрахункова сейсмічність території України в ДБН В.1.1-12:2006 „Будівництво в сейсмічних районах України” порівняно зі СНиП ІІ-7-81*:

- При ущільненні ґрунту несучого шару під фундаментом неглибокого закладання за час експлуатації будинку, при відсутності зовнішніх впливів, його R (розрахунковий опір грунту)

- Моральний знос фундаментів при обстеженні будівель:

- Мінімальну відстань між забивними палями призначають у діаметрах палі d:

- Мінімальну відстань між палями в межах пальових фундаментів з врахуванням їх діаметру d приймають, м:

- Максимальна величина допустимої недобивки забивних паль довжиною до 10 м, м:

- Зміна в конструктивному рішенні фундаментів на будівельному майданчику може проводитись за згодою:

- При величині розрахункової сейсмічності майданчика в 6 балів для будівлі:

- Дозволяється мати відхилення в плані влаштованих паль діаметром поперек осі ряду до d < 0,5 м:

- Підвищену надійність підсилення існуючих фундаментів найчастіше можна досягти за рахунок:

- Які допускаються відхилення горизонтальних площин від горизонталі?

- Лесові супіски можуть мати властивість:

- При висиханні глин основи може спостерігатись явище:

- Карстові явища можуть відбуватись в:

- Опускні колодязі можна влаштовувати в грунтах:

- Стіна в грунті не може використовуватись як:

- Паля, що зруйнована при влаштуванні на майданчику, повинна бути:

- Глибина розвідувальних свердловин на майданчику повинна забезпечувати влаштування пальових фундаментів і перевищувати позначку нижнього кінця паль на, м:

- Види технічних оглядів будівельних конструкцій:

- Етапи діагностики технічного стану будівельних конструкцій:

- Характерні місця в будівлях та спорудах при обстеженні конструкцій:

- Реестрація дефектів та попередня оцінка технічного стану конструкцій:

- Категорія технічного стану будівельних конструкцій:

- Документи, які видає спеціалізована організація при технічному обстеженні та паспортизації:

- Склад науково-технічного звіту, який видає спеціалізована організація при технічному обстеженні та паспортизації

- Система планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд:

- Фізичне та моральне зношення будівель і споруд:

- Геопатогенні зони, вузлові точки сіток Хартмана, Каррі і Вітмана:

- Одиниця виміру щільності:

- Середня щільність цеглини керамічної облицювальної:

- Мінімально допустима межа міцності окремого зразка при випробуванні цеглини керамічної на стискування для цеглини марки 100:

- Максимально допустимий об’єм технологічних порожнеч в повнотілій керамічній цеглині:

- Допустимий відсоток браку в партії цегли керамічної, що надходить на будівельний майданчик:

- Який вигляд браку в облицювальній керамічній цеглині вважається недопустимим в кладці:

- Критерій з морозостійкості цеглини керамічної облицювальної:

- Критерії з водопоглинання цеглини керамічної облицювальної, виготовленої із звичайної глинистої сировини, в % за масою:

- Розшифрувати умовне позначення, вказане в документі про якість на цеглу керамічну, що надходить на будівельний майданчик від Постачальника, – 1/150/1480/25 ДСТУ Б В.2.7-61-

- Клас бетону чи розчину, котрим замонолічують стики збірних залізобетонних конструкцій, повинен бути:

- В процесі монтажу фундаментні подушки стрічкових фундаментів стропуються:

- Попереднього укрупнення потребують:

- Якість фарбування визначається:

- Перед наклеюванням лінолеум потрібно витримати в приміщенні в розгорнутому вигляді не менше:

- При наклеюванні руберойду в процесі виконання гідроізоляційних робіт застосовують:

- Контроль якості при виконанні ізоляційних робіт проводиться:

- Дозвіл на виконання будівельних робіт надається:

- Відведення в натурі майданчика для будівництва та оформлення фінансування будівництва здійснюється на етапі:

- Проект організації будівництва розробляється:

- Проект виконання робіт розробляється:

- Закінчені будівництвом та підготовлені до експлуатації об’єкти державної власності підлягають прийняттю:

- При скороченні термінів будівництва відносна частка загальновиробничих витрат у загальних витратах будівельної організації буде:

- До складу загальновиробничих витрат локальних кошторисів відносяться витрати на:

- До складу прямих витрат локальних кошторисів входить:

- До складу прямих витрат на будівельні роботи не входить:

- До складу загальновиробничих витрат на будівельні роботи не входить:

- Ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси, за якими складається кошторисна документація, такі:

- Дані про кошторисний прибуток містить такий кошторис:

- До кошторисної вартості загальнобудівельних робіт не входять:

- Підсумкова вартість будівництва за зведеним кошторисним розрахунком – це очікувані витрати таких суб’єктів інвестиційної діяльності:

- Базовий показник для визначення кошторисного прибутку – це:

- Дані про вартість проектно-вишукувальних робіт містить такий кошторис:

- ані про вартість витрат на утримання служби замовника та авторський нагляд містить такий кошторис:

- Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва містить такий кошторис:

- Дані про середній розряд виконуваних робіт містить такий кошторис:

- Заключний етап проведення торгів (тендерів) – це:

- Витрати на утримання служби замовника і авторський нагляд визначаються від:

- Витрати на утримання служби замовника і авторський нагляд складають:

- Скільки глав має зведений кошторисний розрахунок:

- На підставі яких документів складається зведений кошторисний розрахунок:

- Первинними кошторисними нормативами є:

- В якій із глав зведеного кошторисного розрахунку враховується вартість основних об’єктів будівництва:

- Від підсумку яких глав визначаються додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий та літній період:

- За якою ціною в інвесторській кошторисній документації приймаються матеріальні ресурси, якщо будівництво здійснюється із залученням бюджетних коштів:

- За яких погодних умов у кошторисній вартості будівництва враховуються кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий період:

- Як до зведеного кошторисного розрахунку включаються кошти на страхування ризиків замовника:

- Які із споруд відносяться до нетитульних:

- Які з наведених витрат враховуються у вартості будівництва за розрахунком:

- Що є базою розподілу загальновиробничих витрат:

- Якщо у договорі підряду не вказано вид договірної ціни, якою вона вважається у разі вирішення спорів у суді:

- Як обчислюються витрати з перевезення працівників підрядної організації автомобільним транспортом:

- Який розмір витрат на покриття ризику може враховувати підрядник при розрахунку динамічної договірної ціни:

- У разі укладення договору підряду з твердою договірною ціною, які із витрат потребують щомісячного (поетапного) підтвердження:

- Які з показників розраховуються від трудовитрат в прямих витратах:

- Як впливає на розрахунок загальновиробничих, адміністративних витрат і прибутку використання підрядником орендованих машин і механізмів:

- Який сучасний гідроізоляційний матеріал може бутий використаний навіть в зимовий час:

- На яку поверхню в будівництві може наноситься гідроізоляція проникаючої дії:

- Який сучасний гідроізоляційний матеріал може бути нанесений на поверхню конструкції одразу після зняття опалубки:

- Який гідроізоляційний матеріал не бажано використовувати при від’ємному тиску води (на відрив):

- Який захід треба вжити для гідроізоляції робочого шва в монолітних залізобетонних конструкціях:

- Якість продукції – це :

- Якість продукції визначається :

- Вимоги до рівня якості продукції залежать від :

- Найбільш вірогідна причина зниження якості об`єкта, що будується, при :

- Якість будівельної продукції формується :

- Контроль якості будівництва здійснюється :

- Вхідний контроль з боку будівельної організації використовують для оцінки якості:

- Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є:

- У якому разі приймальною комісією можуть бути перенесені терміни виконання окремих видів робіт:

- Які роботи можуть не виконуватись до приймання житлового будинку в експлуатацію, який побудований за кошти фізичних та юридичних осіб:

- Комплексна система управління якістю будівництва – це:

- Обстеження металевих конструкцій виконується з метою:

- Працездатний стан металевої конструкції характеризується:

- Допускається не підсилювати металеві конструкції у випадках:

- Основні причини відмов металевих конструкцій полягають у:

- За статистикою, у металевих конструкціях найбільша кількість відмов відбувається через:

- До характерних дефектів металевих конструкцій відносяться:

- До характерних пошкоджень металевих конструкцій відносяться:

- Одним із основних способів підсилення металевих конструкцій є:

- При конструктивному оформленні підсилення металевих конструкцій шляхом збільшення перерізів найперше необхідно:

- При підсиленні металевих конструкцій шляхом зміни конструктивної схеми найперше необхідно:

- Технічний контроль техніки – це:

- Технічне діагностування – це:

- Технічна експлуатація – це:

- Прямі параметри контролю машин та механізмів – це:

- Параметри робочих процесів машин та механізмів, що контролюються:

- Як визначається термін «дефект» у будівництві?

- Привід обертання робочого органу діагностується:

- Правила будови і безпечної експлуатації будівельних машин затверджуються:

- В чому полягає суттєва відмінність між арматурою класу А400С, яка виготовляється сьогодні згідно ДСТУ 3760:2006 та аналогічною їй арматурою класу А-III, яка виготовлялася раніше згідно ГОСТ 5781-82:

- Як вплине зниження проектного класу бетону з В30 (Rb = 17 МПа) до В15 (Rb = 8,5 МПа) на міцність нормального перерізу залізобетонної балки?

- Як вплине зниження проектного класу бетону з В30 (Rb = 17 МПа) до В15 (Rb = 8,5 МПа) на міцність нормального перерізу центрально стиснутої колони?

- Для чого напружують арматуру в залізобетонних конструкціях?

- Як впливають коливання зовнішнього середовища на напружений стан монолітної залізобетонної плити перекриття над підвалом ?

- Від чого залежить товщина захисного шару бетону в плитах, балках та колонах ?

- Які дії необхідно виконати при виявленні в приміщенні залізобетонної балки з нормальними (вертикальними) тріщинами в середній зоні балки з шириною розкриття 1.0 мм, чи прогином більше 1/150?

- Які дії необхідно виконати при виявленні в приміщенні залізобетонної балки з похилими тріщинами біля опори балки з шириною розкриття 1.5 мм?

- Для чого в монолітних залізобетонних плитах встановлюють поперечну арматуру біля колон ?

- Які основні проектні параметри повинні контролюватися при прийомці армування монолітної залізобетонної плити перед бетонуванням ?

- Який нормативний документ визначає основні напрями (етапи) підготовки будівельного виробництва?

- Який державний орган здійснює державний архітектурно-будівельний контроль?

- Які основні нормативно-правові акти, що врегульовують питання ліцензування в сфері будівництва?

- Які вимоги встановлюють ліцензійні умови для провадження господарської діяльності у будівництві?

- На якому етапі здійснюється виконання позамайданчикових та внутрішньомайданчикових підготовчих робіт?

- Яким органом надається дозвіл на будівництво ?

- Ким здійснюється реєстрація об’єкта в органах держархбудконтролю?

- Ким здійснюється оформлення дозволу на виконання будівельних робіт?

- Ким визначається стадійність проектування ?

- Ким здійснюється подання проектної документації на погодження та експертизу ?

- Ким затверджується проектна документація за наявності позитивного комплексного висновку державної експертизи?

- Які існують стадії проектування ?

- Які існують види договірної ціни ?

- Хто веде загальний журнал робіт ?

- Ким здійснюється технічний нагляд за будівництвом?

- Ким здійснюється авторський нагляд за будівництвом?

- Що контролює авторський нагляд ?

- Які існують перевірки об`єктів будівництва ?

- В якому випадку здійснюється позаплановий інспекційний контроль об`єктів будівництва ?

- Ким здійснюється керівництво розробкою та запровадженням комплексної системи управління якістю?

- Ким здійснюється вхідний контроль якості ?

- Чи обов`язково фіксуються в загальному журналі робіт результати геодезичної перевірки ?

- Ким здійснюється контрольна геодезична зйомка при прийнятті робіт з будівництва будівель (споруд) ?

- Що таке надійність будівлі та її конструктивних елементів ?

- З яких понять складається надійність будівлі та її конструктивних елементів ?

- Що таке відмова ?

- Що таке довговічність ?

- Які основні ступені довговічності ?

- Які види обстеження існують ?

- Які методи визначення показників експлуатаційної придатності будівлі та її конструктивних елементів використовують під час попереднього обстеження ?

- Які методи визначення показників експлуатаційної придатності будівлі та її конструктивних елементів використовують під час детального обстеження ?

- Які методи визначення показників експлуатаційної придатності будівлі та її конструктивних елементів використовують під час спеціального обстеження ?

- Які заходи необхідно виконувати для подовження терміну збереження експлуатаційних якостей конструкцій ?

- Що містять в собі охоронні ремонтно-відбудовні роботи?

- Як визначається термін «будівельний об`єкт»?

- Що таке зони будівельного майданчику ?

- Що таке каркас?

- Як визначається термін «норма часу»?

- Як визначається термін «норма виробітку»?

- Що таке обсяг робіт?

- Що включає в собі термін «організація будівництва»?

- Що таке технологічна карта?

- Що таке технологічна перерва?

- Як оформляється прийняття встановленої арматури?

- Яке відхилення допускається у відстанях між окремо встановленими робочими стержнями арматури для плит, стін та фундаментів під каркасні конструкції?

- Яке відхилення допускається у відстанях між рядами арматури при армуванні в кілька рядів по висоті в конструкціях товщиною 1м та в фундаментах під конструкції і технологічне обладнання?

- Яке відхилення допускається у відстанях між рядами арматури при армуванні в кілька рядів по висоті в балках, арках та плитах товщиною більше 100 мм ?

- Яке відхилення допускається у відстанях між рядами арматури при армуванні в кілька рядів по висоті в балках, арках та плитах товщиною до 100 мм при проектній товщині захисного шару 10 мм ?

- Яке відхилення допускається у відстанях між хомутами балок і колон та між зв’язками арматурних каркасів та ферм?

- Яке відхилення допускається у відстанях між розподільчими стрижнями арматури в одному ряду для плит, стін та фундаментів під каркасні конструкції?

- Яке відхилення допускається у відстанях між розподільчими стрижнями арматури в одному ряду для масивних конструкцій?

- Яке допускається відхилення габаритних розмірів плоских елементів закладних деталей?

- Яке відхилення допускається в довжині анкерних стрижнів?

- Яке відхилення допускається у відстанях між осями анкерних стрижнів?

- Яке відхилення осей опалубки фундаментів від проектного положення допускається?

- Яке відхилення допускається в довжині та ширині щитів опалубки фундаментів?

- Яке відхилення допускається у внутрішніх розмірах поперечних перетинів коробів опалубки фундаментів?

- Яке допускається відхилення від проектного положення в осях опалубки колон?

- Яке допускається відхилення від проектного положення в осях опалубки балок, прогонів та арок?

- Яке відхилення допускається у внутрішніх розмірах коробів опалубки колон, балок?

- Яке відхилення допускається у відмітках поверхонь та закладних частин монолітних залізобетонних фундаментів, які слугують опорами для збірних залізобетонних колон?

- Яке відхилення допускається в довжині або в прольоті елементів монолітних залізобетонних фундаментів?

- Які допускаються місцеві відхилення верхньої поверхні бетону стіни з монолітного залізобетону від проектного при перевірці 2-метровою рейкою?

- Яке допускається зміщення фундаментних блоків відносно розбивочних осей?

- Чи мають працівники органів держархбудконтролю право давати замовникам, проектним і будівельним організаціям обов`язкові для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень?

- Чи мають працівники органів держархбудконтролю право одержувати від замовників, проектних і будівельних організацій нормативно-технічну, проектну та іншу документацію?

- Чи мають працівники органів держархбудконтролю право зупиняти будівельні роботи?

- Чи мають працівники органів держархбудконтролю право вносити пропозиції про анулювання ліцензії на право здійснення певних видів господарської діяльності у будівництві?

- Чи мають право працівники органів держархбудконтролю складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування та накладати штрафи?

- Чи приймають працівники органів держархбудконтролю участь в роботі комісії з приймання в експлуатацію об`єктів будівництва та архітектури?

- Який орган здійснює ліцензування будівельної діяльності та контроль за виконанням ліцензійних умов?

- Як оформляється завершення зовнішньомайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт?

- Чи можуть працівники органів держархбудконтролю надавати забудовникам дозвіл на виконання робіт на конкретних об`єктах будівництва та архітектури?

- Для яких об`єктів та на якій стадії проектування розробляється проект?

- При проектуванні у скільки стадій та для яких об`єктів розробляється робочий проект?

- Для яких об`єктів та на якій стадії проектування розробляється ескізний проект?

Примітка:
категорія 1 – провідний інженер з технагляду
2 – інженер з технагляду 1 кат.
3 – інженер з технагляду 2 кат.
4 – інженер з технагляду

Заявки для участі у навчальних семінарах приймаються за адресою:

ПОГ «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів
архітектури» – «Укрбудінжиніринг»
02160, м.Київ, пр-т Возз’днання, 15/17

тел. (044) 550 94 85
E-mail: nkc@gitn.org.ua

http://minregionbud.gov.ua/ - сайт минрегонбуду